- 住建厅工程专项资质检测业务软件系统功能及参数说明

- 编制依据：闽建建函〔2010〕173号文、闽建办建函[2015]72号文

1样品收发、报告处理软件

样品收发：具备委托样品信息录入，自动编号、委托信息管理、工程信息管理功能

报告处理软件：具备报告编辑、报告流转、报告批量打印及报告管理工程功能

2二维码、电子签章自动处理软件

能自动在流程过程中对报告添加二维码，加盖电子签章并上传至省站Ftp服务器

3系统软件基本设置功能

具备人员权限的设置，能根据现有人员的职责设置不同的操作菜单，能根据现有人员权限及所从事的检测项目设置对应的技术权限。

检测项目管理：具备可根据单位的资质情况设置检测项目

4.单位报告模版制作及导入

提供单位报告现有报告模版的修订及导入功能，使单位能根据自己的需要调整报告格式。

5. 报告数据处理软件

自动上传检测业务系统检测报告要求的参数，能对于检测数据需实时上传的检测项目（高强度螺栓、钢结构-钢材）自动采集数据后进行自动计算并上传数据

6. 与使用单位现有系统报告数据的对接

使用单位提供报告接口数据表及数据要求，可在业务软件中直接写入单位的接口数据中，避免二次输入。

7．600kN液压万能材料试验机联网改造及机引申计加装

可实现钢筋检测（含RP0.2）、高强度螺栓抗滑移系统及钢结构-钢材的试验数据实时上传，不改变设备原先的使用。

8. 2000kN电液伺服万能材料试验机联网改造

可实现钢筋检测、高强度螺栓抗滑移系统及钢结构-钢材的试验数据实时上传，不改变设备原先的使用。

9螺栓扭矩测定仪联网改造

可实现高强度螺栓扭矩系数测试的试验数据实时上传，不改变设备原先的使用。