附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元/台） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显温湿度计 | 4 | 0.22 | 1个月内 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、计量费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     技术要求

一、数显温湿度计技术指标：

1、温度量程：-40℃-85℃；

2、温度测量精度：21℃-25℃：±0.3℃, 其他温度范围：±0.5℃；

3、湿度量程：0%-100%RH；

4、湿度测量精度： 10%~85%RH：±3%RH，其它湿度范围：±5%RH。

二、数显温湿度计配置：

1、内置存储单元，自动保存数据，无需与电脑连接；

2、外置温湿度一体化探头。