附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料密度杯 | 2 | 2*500=1000 | 30自然日 | 12个月 |
| 2 | 涡旋混合器 | 2 | 2*1000=2000 | 30自然日 | 12个月 |
| 3 | 纺织品摩擦色牢度测试仪（电动） | 1 | 4900 | 30自然日 | 12个月 |
| 4 | 汗渍色牢度仪 | 1 | 3800 | 30自然日 | 12个月 |
| 5 | 笔记本电脑 | 1 | 5000 | 7自然日 | 12个月 |
|  | 凭证装订机 | 1 | 1600 | 7自然日 | 12个月 |
|  | 台式机硬盘 | 1 | 1200 | 7自然日 | 3年 |
|  | VGA线 | 1 | 400 | 7自然日 | 12个月 |
|  | HDMI线 | 1 | 500 | 7自然日 | 12个月 |
| 6 | 双层手推车 | 1 | 900 | 30自然日 | 12个月 |
| 7 | 单层手推车 | 1 | 880 | 30自然日 | 12个月 |
| 8 | 带云台摄像机 | 4 | 4*1300=5200 | 30自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     涂料密度杯技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T6750-2007

二、仪器设备需满足技术指标：

1、金属比重瓶，是用精加工的防腐蚀材料制成的横截面为圆形的圆柱体，上面带有一个装配合适的中心有一个孔的盖子；

2、容积为50ml。

三、设备必备配置：

1、上面带有一个装配合适的中心有一个孔的盖子；

2、设备配套使用说明书。

合同包2     旋涡混合器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

微生物所有项目

二、试验机技术指标：

*1.操作模式：点动，连续振动

*2.转速：≥2600转/分

*3.电源220V，50Hz

*4.可对一般试管、离心管、烧瓶内的液体进行混合均匀，达到高效旋涡的效果

注：*为必须符合项

三、设备必备配置：

主机一台

合同包3     纺织品摩擦色牢度测试仪（电动）技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T3920-2008

二、仪器设备需满足技术指标：

1、摩擦头直径：Φ16±0.1mm（圆形）；19×25.4mm(长方形)

2、摩擦头压重：9N±0.2N

3、摩擦头动程：104±3mm

3、往复速度：60±3次/min

三、设备必备配置：

设备配套使用说明书。

合同包4     汗渍色牢度仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T3922-2013、GB/T5714-1977、GB/T5713-2013

二、仪器设备需满足技术指标：

1、重锤：45N±1%；5N±1%

2、压强：12.5kpa

三、设备必备配置：

设备配套使用说明书。

合同包5    技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

1、笔记本电脑：11.6英寸屏幕，带触摸，4G或以上内存，128G或以上硬盘，颜色：黑色或银灰

2、凭证装订机：装订厚度(mm)： 1-50mm厚度（75g/㎡纸张）

打孔方式：尼龙管加热高温铆钉

预热时间：约2-4min

- 台式机硬盘：4TB，7200转，3年质保

- VGA线：25米

- HDMI线：25米

合同包6    双层手推车技术要求

1、双层、层间距：450 mm

2、材质：台面用壹毫米冷轧钢板焊接而成，上覆绿色防滑橡胶板车轮为普通轮（装直径100脚轮）

3、台面尺寸500mm·700mm

4、载重：100kg

合同包7    单层手推车技术要求

1、单层

2、材质：一毫米冷轧钢板与1.5毫米加强脚轮托板焊接而成。上覆绿色防滑橡胶板。车轮装直径150且为高强度脚轮

3、台面尺寸1000mm·650mm

4、载重：280kg

合同包8    带云台摄像机技术要求

一、带云台摄像机技术指标：

带云台，连接网络可远程操作，并通过办公电脑监视。

清晰度达到1080P。

带无线功能，便于扩展。