附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料密度杯 | 2 | 2*500=1000 | 30自然日 | 12个月 |
| 2 | 涡旋混合器 | 2 | 2*1000=2000 | 30自然日 | 12个月 |
| 3 | 水浴锅（8孔） | 2 | 2*1200=2400 | 30自然日 | 12个月 |
| 4 | 弹子锁夹具 | 1 | 2500 | 30自然日 | 12个月 |
| 5 | 叶片锁夹具 | 1 | 2500 | 30自然日 | 12个月 |
| 6 | 家具锁夹具 | 1 | 2500 | 30自然日 | 12个月 |
| 7 | 企业级硬盘 | 2 | 2*1500=3000 | 7自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     涂料密度杯技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T6750-2007

二、仪器设备需满足技术指标：

1、金属比重瓶，是用精加工的防腐蚀材料制成的横截面为圆形的圆柱体，上面带有一个装配合适的中心有一个孔的盖子；

2、容积为50ml。

三、设备必备配置：

1、上面带有一个装配合适的中心有一个孔的盖子；

2、设备配套使用说明书。

合同包2     旋涡混合器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

微生物所有项目

二、试验机技术指标：

*1.操作模式：点动，连续振动

*2.转速：≥2600转/分

*3.电源220V，50Hz

*4.可对一般试管、离心管、烧瓶内的液体进行混合均匀，达到高效旋涡的效果

注：*为必须符合项

三、设备必备配置：

主机一台

合同包3    水浴锅（8孔）技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

JJF1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范

二、仪器设备需满足技术指标：

满足JJF1101-2003标准要求

合同包4、5、6     技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

QB/T1621-2015

二、仪器设备需满足技术指标：

配套夹具，标准无具体技术要求。根据QB/T1621-2015标准要求，结合现有电子万能材料试验机(生产厂商：深圳三思纵横科技股份有限公司，规格型号：UTM4204HWV)接头进行设计生产。

合同包7   企业级硬盘技术要求

容量：2TB 
转速：7200转 
缓存：128M 
接口：SATA