附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点验钞机 | 2 | 2000*2=4000 | 15自然日 | 12个月 |
|  | 录音笔 | 1 | 1200 | 15自然日 | 12个月 |
| 2 | 测厚仪（压足直径6mm） | 1 | 800 | 30自然日 | 12个月 |
| 3 | 测厚仪（压足直径4mm） | 1 | 1500 | 30自然日 | 12个月 |
| 4 | 游标卡尺 | 1 | 3400 | 30自然日 | 12个月 |
| 5 | 刀口尺 | 1 | 260 | 30自然日 | 12个月 |
| 6 | 电子吊秤 | 1 | 1800 | 30自然日 | 12个月 |
| 7 | 电子天平 | 1 | 400 | 30自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     点验钞机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

B类或以上验钞机

二、仪器设备需满足技术指标：
    主要功能：自动启停、自动清零、故障自诊断、故障自适应、防漏张、面额识别、清分新旧版、预置张数、智能转换、模糊智能、鉴伪功能：荧光、磁性、安全线、红外(纸质分析) 、记忆功能、异常票面识别：半张、窄钞、连张、重张、残张等识别。

品牌：古鳌、康亿、亨力

合同包1     录音笔技术要求

- 仪器设备需满足技术指标：

内存容量：16G，充电方式：USB数据线直充，录音格式：Linear PCM/MP3 音频播放格式：MP3/AAC/WMA/WAV 录音时长：MP3 192kbps：约 178 小时 0 分钟 电池使用时间：LPCM 44.1kHz, 16bit：约12 小时 特殊功能：降噪功能、七种录音场景、立体式麦克风；

推荐品牌：索尼。

合同包2     测厚仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 2941-2006

二、仪器设备需满足技术指标：

1、压足直径6mm

2、测厚仪符合GB/T 2941-2006标准中技术要求，压足产生22kPa±5kPa的规定压力。

合同包3     测厚仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 2941-2006

二、仪器设备需满足技术指标：

1、压足直径4mm

2、测厚仪符合GB/T 2941-2006标准中技术要求，压足产生22kPa±5kPa的规定压力。

合同包4    游标卡尺技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

量程：600mm

分度值：0.02mm

外测量爪长度：200mm

内测量爪长度：67mm

合同包5    刀口尺技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

量程：400mm

精度：0级

合同包6    电子吊秤技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

量程：5000kg

精度：2kg

设备总重≤20kg

应配有可充电蓄电池

合同包7    电子天平技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

量程：1000g

精度：0.1g