附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调式直流稳压稳流电源 | 2 | 1500*2=3000 | 2周内 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、计量费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     可调式直流稳压稳流电源技术要求

一、可调式直流稳压稳流电源技术指标：

1、电流量程：0-10A；

2、电流精度不低于以下要求：

0-5A（含5A）：±1.5%；5A-10A（含10A）：±2.5%；

3、电压量程：0-30V；

4、电压精度不低于以下要求：±1.5%

二、可调式直流稳压稳流电源其他要求：

1、报价中单价0.15万元含一切费用；

2、设备计量结果必须满足以上所写的技术指标要求,并提供CNAS认证的计量机构出具的计量证书；

2、由于急需此设备，要求交货期在两周内。