附件1     省质检院食品所耗材招标项目(FQIIZB1707-20)预算及采购要求

| 合同包 | 耗材配件 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价，元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护柱 | 阴离子交换色谱柱PRP-X100保护柱 | Hamilton | 1件 | 1900/件 | 1900 | 货号：79448 |
| 2 | 雾化器 | MicroMist U-Series Nebulizer 0.4ml/min uptake with 0.5mmID x 1.6mmOD x 700mm long tubing | 安捷伦 | 1个 | 6200/根 | 6200 | 货号：G3266-65003 |
| 3 | Handystep电动连续等分移液器 | 0.001~50ml | 德国Brand | 2套 | 8100/套 | 19800 | 货号： 70500（投标时备注价格） |
|  | Handystep电动连续等分移液器PD-吸头 | 0.1ml | 德国Brand | 1包 | 975/包 |  | 货号： 702402（投标时备注价格） |
|  |  | 0.5 ml |  | 1包 | 975/包 |  | 货号： 702370（投标时备注价格） |
|  |  | 5.0 ml |  | 1包 | 975/包 |  | 货号： 702376（投标时备注价格） |
|  |  | 25.0 ml |  | 1包 | 450/包 |  | 货号： 702380（投标时备注价格） |
|  |  | 50.0 ml |  | 1包 | 245/包 |  | 货号： 702382（投标时备注价格） |
| 4 | 色谱柱 | ZB-WAXPLUS, 30m 0.25um*0.32mm | 菲罗门 | 1根 | 3800/根 | 3800 | 货号：7HM-G013-11 |
| 5 | 色谱柱 | ZB-35, 60m 0.25um*0.25mm | 菲罗门 | 1根 | 5900/根 | 5900 | 货号：7KG-G003-11 |
| 6 | 安捷伦1260氘灯 | Part No:2140-0820 | 安捷伦 | 2个 | 7950/个 | 15900 | PartNo: 2140-0820 |
| 7 | Water2695在线过滤器 滤芯 | Water2695 专用（Wat 088084） | Waters | 2个 | 250/个 | 500 | Wat 088084 |
| 8 | 液相色谱柱 | ACE EXCEL 5SUPER C18 2.5*4.6mm | 菲罗门 | 1支 | 4000/支 | 4000 | 货号：EXL-1211-2546U |
| 9 | 一次性使用培养皿 | φ90MM，无菌 | 为尔康 | 20箱 | 190/箱 | 3800 | 货号：W305 |
| 10 | 50ml一次性离心管 | 50ml，平盖，聚苯烯，无RNase/DNase/热源，无菌 | Thermo | 1箱 | 577/箱 | 577 | Cat.No.310109004 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 4、以上耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2        福建省质检院食品所耗材配件投标报名表（扫描件）

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及 联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号 |  |

附件3        福建省质检院食品所耗材配件投标报价表

| 投标 合同包号 | 耗材配件 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |