附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微电脑高频逆变点焊机 | 1 | 5000 | 30自然日 | 2年 |
| 2 | 浊度仪 | 1 | 6000 | 30自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   微电脑高频逆变点焊机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB31241-2014 锂离子电池极耳焊接

二、需满足技术指标：

2.1 SWD-2118脚踏式；

2.2电源输入：AC220V±10%/50Hz；

2.3输出功率：10KVA；

2.4焊接电流：0-99可调；

2.5 整机重量：45kg，外形尺寸：800L*580L*1200H（单位：mm）；

2.6 适用范围：适用于0.03mm~0.5mm的多种焊接片。

三、微电脑高频逆变点焊机必备配置：

3.1 微电脑高频逆变点焊机          1台

合同包2     浊度仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

二、浊度仪技术指标：

★1. 测量范围和精度：（0～20.00）NTU，（20.0～200.0）NTU，（200～1000）NTU；自动切换量程；

★2. 示值误差：不超过±6%；重复性：不大于0.5%；稳定性：不超过±0.5%FS/30分钟

★3. LED光源；采用散射-透射光测量原理，自动色度补偿；

★4. 支持零点和最多6点校准；

★5. 支持平均测量功能，通过平均计算补偿因样品中悬浮物的随机漂动而出现的读数波动；

6. 符合GLP规范，支持数据查阅和删除，数据储存量达2000组；

7. 具有标准USB通讯接口，支持与PC连接；

8. 具有断电保护功能。

三、设备必备配置：

主机一台；配套的测量瓶2支。