附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳形接地电阻测试仪 | 1 | 1250 | 30自然日 | 2年 |
| 2 | 钳表 | 1 | 6500 | 2个月 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     钳形接地电阻测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB50339-2013 接地电阻值的测试

二、钳形接地电阻测试仪技术指标：

2.1 设备采用手提式包装，携带方便；

2.2 无需接线，可卡住等电位体进行测试，数字式显示阻值；

2.3 测量范围0-200欧姆。

钳形接地电阻测试仪必备配置：

3.1 钳形接地电阻测试仪          1台

合同包2     钳表技术要求

一、钳表技术指标：

1.测量功能：直流电流、交流电流、直流电压、交流电压、电阻、通断、频率

2.测量范围：

3.★直流电流：0～2000A

4.★交流电流:0～1400A RMS

5.直流电压:0～1000V

6.交流电压0～600V RMS

7.电阻:0～400KΩ

8.频率:5.0 Hz ～ 1 kHz

9.电流最佳精度：1.5 % 读数 + 15 位数字

10.钳口：58 毫米

11.具有低通滤波器功能

12.具有浪涌电流测量功能