附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转型操作手柄的操作机构 | 1 | 5000 | 2个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     旋转型操作手柄的操作机构技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 14048.2 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》

GB/T 14048.3 《低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、设备使用旋转气缸作为操作动力；

2、设备操作旋转角度：±90°；

3、设备外形尺寸：（长280mm×宽200mm×高250mm）±10%；

4、设备应有供试样安装的导轨，能保证试品在长时间试验时保持固定。

5、试样安装完成后，设备应具有上下、前后、左右位置可调功能，使试样的操作手柄和设备手柄槽能准确契合。

- 设备必备配置：

1、主机一台