**附件1 省质检院食品所耗材配件招标项目（FQIIZB1902-2802）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （台套） | 最高限价  （单价，元） | 最高限价（总价,元） | 备注 |
| 1 | PriboFast228 净化柱 | 25T/5mL | 普瑞邦 | 2 | 3200 | 6400 | M2008 |
| 2 | WondaDisc 疏水聚四氟乙烯针头滤器 | PTFE/B 直径：13mm 孔径：0.22um | 岛津技迩 | 20盒 | 200 | 4000 | 8810-31322 |
| 3 | 离子色谱柱 | 阴离子分析柱Dionex IonPac AS19（250mm×4 mm）；阴离子保护柱IonPacAG19（50mm×4mm） | Thermo | 1 | 2根/套 | 15000 | 062885  062887 |
| 4 | C18柱（短） | RD-C18,5um,4.6\*  150mm | 中谱红 | 20 | 1800 | 36000 | 10018-0546015 |
| 5 | C18柱（长） | RD-C18,5um,4.6\*  250mm | 中谱红 | 4 | 1900 | 7600 | 10018-0546025 |
| 6 | 河豚毒素专用柱 | SQ-PAK ST 2.0\*150 | StanQuik | 1 | 7000 | 7000 | SQ-000-41 |
| 7 | 双酚A专用柱 | SQ-C18 2.1\*50mm 1.8um | StanQuik | 2 | 7000 | 14000 | SQ-757-902 |
| 8 | 连接管 | 二级燃烧管连接管（仪器：rapid n cube） | **elementar** | 1 | 2000 | 2000 | 货号：16.00-0130 |
| 9 | Turn-table  （坩埚盘） | 配套PRECISA 340使用 | **precisa** | 1 | 7800 | 7800 | 货号：PRECI-340-4065 |
| 说明：  1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。  2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。  3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。  4、供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 | | | | | | | |

**附件2 福建省质检院食品所耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及  联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院食品所耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标  合同包号 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |