**附件1 省质检院食品所配件招标项目（FQIIZB1903-26）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 设备名称 | 数量（台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| 1 | prepSTATION | 1 | 49600 | 60自然日 | 24个月 |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |

**包1仪器设备需满足参数：**

1. ★可配合普利赛斯prepASH 全自动水分灰分分析仪prepASH 340使用，可进行样品水分灰分检测的前的预称量，提高每天检测分析的样品量。
2. ★先期对空坩埚及样品初始重量进行称重，并将相关数据传送至prepASH 340。
3. ★称量范围120g，读数精度0.1mg,SCS智能内校功能，红外感应控制风门。
4. ★配置包含：1套称重站、1台电子天平及 0.7 m信号电缆（RJ45 /RS232）。
5. 型号：PRECI-340-4065

**附件2 福建省质检院食品所耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

**附件3 福建省质检院食品所耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |