**附件1 省质检院食品所耗材配件招标项目（FQIIZB1903-29）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价,元） | 备注 |
| 1 | 肝素亲和柱 | Hitrap heparin HP5×1 mL | GE | 1盒 | 3000 | 3000 | 货号：17-0406-01 |
| 2 | 氨基甲酸酯分析柱 | 3.9×150mm | Waters | 2根 | 7000 | 14000 | Lot No. 1136393161 |
| 3 | 色谱柱 | RD-C18 5um 4.6\*250mm | 中谱 | 1根 | 1700 | 1700 | 10018-0546025 |
| 4 | 色谱柱 | RD-C18 5um 4.6\*150mm | 中谱 | 2根 | 1600 | 3200 | 10018-0546015 |
| 5 | 色谱柱 | RD-NH2 5um 4.6\*250mm | 中谱 | 2根 | 1800 | 3600 | 10002-0546025 |
| 6 | 色谱柱 | INERTSIL ODS-3 5UM 4.6X150MM | 岛津 | 1根 | 2300 | 2300 | 5020-01731 |
| 7 | 色谱柱 | INERTSIL NH2 5UM 4.6X150MM | 岛津 | 1根 | 2300 | 2300 | 5020-05545 |
| 8 | 固相萃取柱 | 弗罗里硅土 1g/6ml 30pk | 艾杰尔 | 2盒 | 300 | 600 | FS0006 |
| 9 | 固相萃取柱 | 氨基 500mg/6ml30pk | 艾杰尔 | 2盒 | 400 | 800 | NH5006 |
| 10 | 固相萃取柱 | GCB(100mg 上层)+NH2(500mg 下层)复合柱/3ml, 氨基甲酸酯类农药回收率>80% | / | 500支 | 25 | 12500 | / |
| 11 | 色谱柱 | HP-Chiral-20B30m\*0.25mm\*0.25um | Agilent | 1根 | 7000 | 7000 | GAAJ-19091G-B233 |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。4、以上耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |

**附件2 福建省质检院食品所耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院食品所耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |