**附件1省质检院耗材配件招标项目（FQIIZB1911-12）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量(台套） | 最高限价(单价，元) | 最高限价(总价，元) | 备注 |
| 1 | 水基整体式水平炬管 | 120-00460-2 | 美国利曼 | 2支 | 8200 | 16400 | 供货期10天 |
| 2 | 进样针 | 120-3075 | 美国利曼 | 2支 | 860 | 1720 | 供货期10天 |
| 3 | 超高效液相色谱进样针与针座一套 | 15 µl | Waters | 1 | 7000 | 7000 | 货号：700005215 |
| 4 | C18色谱柱 | RD 4.6×150mm，5µm | 中谱 | 5 | 1800 | 9000 | 10018-0546015 |
| 5 | 固相萃取柱 | Wondasep GC-e/NH2 500mg/500mg/6mL，30pk | 岛津 | 20 | 600 | 12000 | 5010-81804 |
| 6 | 预开口进样瓶盖 | 适配9mm口径进样瓶，预开口 100pk | 哈迈 | 50 | 60 | 3000 | HM-2076 |
| 7 | 气相色谱进样衬管 | 分流衬管 | 安捷伦 | 10 | 240 | 2400 | （分流衬管 5190-2295） |
| 8 |  气相色谱进样衬管 | 不分流衬管 | 安捷伦 | 10 | 220 | 2200 | (不分流衬管 5062-3587) |
| 9 | 均质器刀头 | 1、刀头 1根；2、氟材料刀头：1个；刀头拆装工具：1套；固定支架：1套；锁定支架：1个； | FLUKO | 2 | 7000 | 14000 | 货号：031 |
| 10 | 气相色谱自动进样针 | 10μL,23-26/42HP,PTFE推杆头 | 安捷伦 | 1 | 600 | 600 |  |
| 11 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 | PriboFAST 25T/3ML货号 IAC-011-3 | 普瑞邦 | 2 | 2600 | 5200 |  |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。4、以签订合同时间起供货期不得超过30天（除包1，包2供货期不超过10天）。 |

**附件2 福建省质检院耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |