福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

（预公告版）

项目名称：实验室信息管理系统建设

备案编号：K-ZJI-GK-201910-B2981-IDN

招标编号：[3500]FJYS[GK]2019120

采购人： 福建省产品质量检验研究院

代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

2019年11月

目   录

- 投标邀请

- 投标人须知前附表

- 投标人须知

- 评标方法与标准

- 招标内容及要求

- 政府采购合同

- 投标文件格式

- 第一章   投标邀请

福建优胜招标项目管理集团有限公司采用公开招标方式组织实验室信息管理系统建设（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：K-ZJI-GK-201910-B2981-IDN。

2、招标编号：[3500]FJYS[GK]2019120。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：信息安全产品，适用于包1。小型、微型企业，适用于包1。监狱企业，适用于包1。促进残疾人就业 ，适用于包1。信用记录，适用于包1。投标人可在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。以招标代理机构在开标结束后两小时内现场分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录为准。查询结果存在投标人应被拒绝参与招投标活动相关信息的，其资格审查不合格，以无效标处理。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料 | ①投标供应商提供办公场所的场地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供场地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）； ②提供负责本项目的主要人员的名单； |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福建省产品质量检验研究院

地址：福州市鼓楼区西门外山头角121号

联系方法：0591-83705123

13、代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

地址：福州市鼓楼区洪山镇福三路20号华润万象城（一区）（一期）S2#楼4层01-03、05-12、15-18办公

联系方法：0591-87679372

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 实验室信息管理系统二期; 否; 1（项）; 2,300,000.0000. 1-2; 实验室信息管理系统一期; 否; 1（项）; 3,000,000.0000. | 5300000 | 106000 |

- 第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本3份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建优胜招标项目管理集团有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建优胜招标项目管理集团有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建优胜招标项目管理集团有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：本项目的招标代理服务费收费标准参照中华人民共和国国家计划委员会（计价格[2002]1980号）文件规定按差额定率累进法计算，招标代理服务费按差额定率累进法计算后，超过100万元下浮20%；中标人应在领取中标通知书前应先以转帐或电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。开户名：福建优胜招标项目管理集团有限公司，开户行：兴业银行福州华林支行 ，账号：117130100100037952。 |
| 备注 |  | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

- 第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建优胜招标项目管理集团有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建优胜招标项目管理集团有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建优胜招标项目管理集团有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建优胜招标项目管理集团有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建优胜招标项目管理集团有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建优胜招标项目管理集团有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建优胜招标项目管理集团有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建优胜招标项目管理集团有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建优胜招标项目管理集团有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建优胜招标项目管理集团有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建优胜招标项目管理集团有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建优胜招标项目管理集团有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建优胜招标项目管理集团有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建优胜招标项目管理集团有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建优胜招标项目管理集团有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建优胜招标项目管理集团有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建优胜招标项目管理集团有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建优胜招标项目管理集团有限公司提出询问，福建优胜招标项目管理集团有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建优胜招标项目管理集团有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发展和改革委员会《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）且认证证书在有效期内的产品。环境标志产品指列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）且认证证书在有效期内的产品，或及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。
   （5）未在节能清单、环保清单内的产品应提交国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

- 第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建优胜招标项目管理集团有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建优胜招标项目管理集团有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建优胜招标项目管理集团有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料 | ①投标供应商提供办公场所的场地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供场地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）； ②提供负责本项目的主要人员的名单； |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1 
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建优胜招标项目管理集团有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建优胜招标项目管理集团有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建优胜招标项目管理集团有限公司统一对外发布。

②对福建优胜招标项目管理集团有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形 
         无

技术符合性

明细

按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标供应商的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

商务符合性

明细

投标人的投标文件不满足招标文件“第五章 三、商务条件”中的任何一项要求的，其投标无效。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

- 合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为10分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、根据财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件规定，对于非专门面向中小企业的项目，凡参加此次投标的小型和微型企业提供本企业制造货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，其小型、微型产品报价部分给予6%的价格扣除优惠，但必须同时提供如下证明材料，否则不予价格扣除。若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 ①中小企业声明函（格式详见第七章）。 2、根据财政部、司法部印发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受10%的价格扣除，应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位享受《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |

②技术项（F2×A2）满分为70分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| F2.1 | 31 | 本项满分31分。根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》的响应情况进行评分，其中“2、软件架构和技术要求”全部、“3、系统建设内容”第一段、以下标注▲段落必须完全响应，负偏离或少一项扣3分，正偏离均不加分，扣完为止；以下标注★每负偏离一项按无效标处理。其他未标注▲及★部分负偏离或少一项扣1分，正偏离均不加分，扣完为止。若招标文件要求提供的证明材料未提供，视为此条技术指标不满足。投标人对各系统建设要求及主要货物及服务技术要求的响应可填写在投标文件技术商务部分中“二、技术和服务要求响应表”。 |
| F2.2 | 3 | 根据投标人对项目现状的了解状况，现状分析是否全面、需求分析是否合理、对本项目要求的关键问题分析是否理解透彻等，由评委进行横向对比评议。提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得3分；提供的方案不够周全详细、具体，可行性一般的得2分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得1分；未提供的得0分。 |
| F2.3 | 3 | 根据投标人对项目的整体架构设计情况（逻辑架构、数据架构设计、技术路线以及与其他系统关系设计等）进行评议，要求以文字和图形等方式进行详细描述本项目的整体架构内容，架构设计应科学、合理、完整，由评委进行横向对比评议。提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得3分；提供的方案不够周全详细、具体，可行性一般的得2分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得1分；未提供的得0分。 |
| F2.4 | 3 | 根据投标人对项目的施工组织安排进行评议，对本项目的进度安排是否合理，由评委进行横向对比评议。 提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得3分；提供的方案不够周全详细、具体，可行性一般的得2分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得1分；未提供的得0分。 |
| F2.5 | 3 | 根据投标人对项目的培训方案进行评议，由评委进行横向对比评议。提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得3分；提供的方案不够周全详细、具体，可行性一般的得2分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得1分；未提供的得0分。 |
| F2.6 | 2 | 根据投标人对项目的应急方案进行评议，由评委进行横向对比评议。提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得2分；提供的方案不够周全详细、具体，可行性一般的得1分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差或未提供的得0分。 |
| F2.7 | 2 | 根据投标人提供的软件部分服务保障，包括运行维护计划、运行维护制度建设、服务保障计划、维护响应计划等情况，由评委进行横向对比评议。提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得2分；提供的方案不够周全详细、具体，可行性一般的得1分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差或未提供的得0分。 |
| F2.8 | 2 | 投标方案必须自带界面自定义系统并提供证明文件或系统截图，由评委根据功能设计的完整性、合理性进行评判。提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得2分；提供的方案不够周全详细、具体，可行性一般的得1分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差或未提供的得0分。 |
| F2.9 | 2 | 投标方案必须支持特殊字符的输入，例如®、™、单个字符上下标、数字字母组合上下标等并提供证明文件或系统截图，由评委根据功能设计的完整性、合理性进行评判。提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得2分；提供的方案不够周全详细、具体，可行性一般的得1分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差或未提供的得0分。 |
| F2.10 | 2 | 投标方案必须支持各种批量操作，如报告批量打印、批量生成原始记录、批量修改检验项目、支持excel文件格式批量（多项目）上传检验指等并提供证明文件或系统截图，由评委根据功能设计的完整性、合理性进行评判。提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得2分；提供的方案不够周全详细、具体，可行性一般的得1分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差或未提供的得0分。 |
| F2.11 | 3 | 投标人必须承诺提供国家食品安全抽检监测信息系统中，国本级报送分类下的基础表数据，超过1万条3分，超过8千条2分，超过5000条1分，低于5000条不得分。 |
| F2.12 | 14 | 投标人根据评委现场提出的问题，现场进行演示与答疑，时间不超过30分钟。根据投标人演示与答疑的情况，由评委会在投标人间横向比较评分。 投标方案现场演示内容： 1）展示出图形化、拖拽式工作流自定义配置过程，同时展示出样品流转各环节中随时查看流程图的得2分。 2）展示系统界面、原始记录模板、计算公式编辑界面、报告模板自定义配置的得2分。 3）展示原始记录自动生成Word及PDF格式及下载查看、在线查看的得2分。 4）展示报告自动生成Word及PDF格式及下载查看、在线查看的得2分。 5）展示检测数据的自动计算、修约、结果自动判定的得1分。 6）展示数据修改痕迹的保留、便于溯源的得1分。 7）在至少三种主流浏览器下展示系统登陆后主界面、样品登记及报表生成、结果录入界面的得1分。 8）展示待办任务状态标示提醒，如加急、超期、回退等的得1分。 9）展示移动端信息录入、现场拍照上传的得1分。 10）展示检验结果自动判定功能以及异常结果预警（临界值预警、超出检出限预警）等灵活设置预警条件得1分。 总分14分，其中未展示或展示不完整的扣除相应分数，最多扣14分。 |

③商务项（F3×A3）满分为20分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| F3.1 | 3 | 投标人具备有效的CMMI4或以上等级证书得1分，具备有效的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书得1分，具备有效的ISCCC信息安全服务资质认证得1分，否则不得分。需提供证明材料，原件备查。 |
| F3.2 | 3 | 投标人近3年（合同日期为 2016年1月1日至投标截止时间止）承担过食品或化工产品类检测实验室管理软件开发项目案例的每提供一份得1分，满分3分，否则不得分。注：案例合同供货方必须是投标人本身。投标人需提供该案例合同文本复印件、合同首付款发票复印件，以及能够证明该案例已经经业主验收合格的相关证明文件复印件（原件备查，所提供案例不在F3.3和F3.4评分项里重复使用）。 |
| F3.3 | 3 | 投标人近3年（合同日期为 2016年1月1日至投标截止时间止）承担过建筑材料或高分子材料类检测实验室管理软件开发项目案例的每提供一份得1分，满分3分，否则不得分。注：案例合同供货方必须是投标人本身。投标人需提供该案例合同文本复印件、合同首付款发票复印件，以及能够证明该案例已经经业主验收合格的相关证明文件复印件（原件备查，所提供案例不在F3.2和F3.4里重复使用）。 |
| F3.4 | 3 | 投标人近3年（合同日期为 2016年1月1日至投标截止时间止）承担过电子或电器类检测实验室管理软件开发项目案例的每提供一份得1分，满分3分，否则不得分。注：案例合同供货方必须是投标人本身。投标人需提供该案例合同文本复印件、合同首付款发票复印件，以及能够证明该案例已经经业主验收合格的相关证明文件复印件（原件备查，所提供案例不在F3.2和F3.3里重复使用）。 |
| F3.5 | 3 | 根据投标人提供2016年1月1日起至今已完成过类似项目的业主单位满意证明材料进行打分，每提供一份满意证明材料为优秀的得1分，满分3分。完整的满意证明材料应包括业主单位出具的满意证明材料及双方签定的合同复印件，否则不得分（原件备查，所提供材料可重复使用F3.2/F3.3/F3.4中材料）。 |
| F3.6 | 2 | 投标人提供注册时间满三年的检测类业务软件产品著作权证书，每提供一份的1分，满分2分，否则不得分。 |
| F3.7 | 3 | 本项目中投标方需提供开发团队全体人员满三年的缴纳社保证明，项目负责人必须有5年及以上LIMS项目管理经验，并且至少参与过2个省级及以上检验检测机构LIMS项目建设，须同时提供相关项目及用户证明材料。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

- 第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

本项目为实验室信息管理系统建设

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、概述

福建省产品质量检验研究院（简称：福建省质检院）现有的实验室信息管理系统已不能满足业务增长的需求，因此有必要重新建立一套符合福建省质检院现状和未来发展需要的实验室信息管理系统。

该系统应立足于福建省质检院各实验室的业务和管理实际需要，特别是能够按照ISO/IEC17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验工作规范》和《食品安全抽样检验管理办法》对实验室的整体运行提出的相关规定建立全面的实验室信息管理系统，推进业务流程的标准化、无纸化、自动化和便捷化，实现“实验室信息管理系统”系统数据的共享。系统应有力提高福建省质检院各实验室的工作效率、质量水平和管理水平，同时能处理实际工作中各种特殊业务情况。通过实验室资源的全面规范化管理，包括检验业务流程管理、样品管理、检测基础数据管理、标准管理、人员管理、质控管理、评审管理、仪器设备管理、标准物质管理、后勤管理、查询统计等诸多方面，能够优化实验室资源，提高检验工作效率，实现成本严格控制、人员工作的量化考核。

2、软件架构和技术要求

2.1系统设计和建设必须坚持开放性原则，须采用B/S(浏览器/服务器)架构。系统支持跨平台分布式部署，必须兼容不同的软件（如windows、Linux等）、硬件平台系统，支持IE8以上、chrome、firefox、safari、opera等主流浏览器，支持SQL Server等主流数据库，可以利用现有的设备资源，保护投资。为避免出现由于服务器的承载能力有限或数据积累带来的系统整体运行效率降低、界面打开迟钝、查询统计速度缓慢等问题，系统的建设方必须提供有效解决方案，从而灵活的进行硬件的配置与扩展，当有机器故障时，也不影响系统的正常运行。系统的设计和建设必须具有开放性，提供相应的接口，可以方便地与其他厂家的应用系统进行数据交换。特别要加强系统设计的前瞻性、预留系统扩充和扩展能力，在不影响业务运行的情况下，进行系统的平滑升级，减少运维工作量并缩短交付工期，同时避免因运行环境不一致带来的各种故障和问题。系统应不得与电脑安装的工作软件（如仪器工作站、备份软件等）冲突。在数据处理中必须提供合理数据处理技术，保证数据处理高效准确。

2.2系统用户界面友好，风格一致，操作简便，布局合理。必须提供用户可设置系统字体、大小和颜色功能。用户工作界面应有自动提醒的内容，根据不同管理者和使用者的需求可定制系统登陆后用户初始工作界面自动提醒的信息种类和内容。系统应具备有任务和信息自动弹窗提醒功能。不同环节必须有标识，能够合理的利用颜色为各类需要注意的信息分类。必须支持业务各个环节的快捷键操作、批量操作和批量打印。各模块间相关数据具有共享性、能智能联想、自动关联，避免数据的重复录入。系统必须有模版功能，在新增数据的时候应能根据已经填写过的数据复制得到，减少录入工作量。系统在业务管理子系统中必须提供可追溯的修改功能，能记录关键信息修改日志。系统必须具备Web Service和REST等多种数据交换接口，支持文本、Excel、XML、JSON等数据交换格式。有列表的地方，必须支持Excel按需一次性导出。系统必须实现电子签名管理、打印功能。系统必须支持图片、WORD、EXCEL、PDF文件作为附件上传，能在线浏览编辑WORD或EXCEL文件。系统必须支持PDF文件的转换。系统必须支持二维码识别技术对样品进行管理或对报告进行真伪鉴别。系统必须支持单个或批量打印不干胶样品标签粘贴于样品上，样品标签打印格式应可自定义。系统对编制报告所用的上下标等特殊字符必须有自定义和快速录入的解决方案。系统必须能连接主流实验室仪器设备（包括但不限于下文提到的仪器），自动采集相应实验数据，实现检测图谱的集中存储及数据自动处理，自动批量生成原始记录，实现实验室数据高效处理。系统提供实时沟通交流工具。

2.3为保证数据合法性、安全性、完整性，一致性，系统必须提供基于用户名、密码的用户身份认证系统和分别基于角色、功能和登陆时限的用户权限管理功能。按照工作人员所属部门、工作角色等信息制定使用者的操作权限，确保不同部门、不同操作人员按设定权限实现对所属工作和数据的访问和操作。

2.4 系统可管理性、可维护性强, 并提供配置模块和客户化工具，便于维护和管理。系统只需在服务器更新就可以完成对整个系统的更新升级，无需每个客户端安装。提供程序操作日志。提供灵活方便的二次开发接口，以确保未来系统的可扩展性。软件的报表系统：必须基于Microsoft  Office基础，报告的模板及结果文件可以用Microsoft  Office载体进行展现和维护， Microsoft Office Word作为报告输出模式。系统同时应支持WPS OFFICE等国产办公软件。系统提供界面的自定义功能；提供自定义查询，能灵活定义查询条件进行精确或模糊查询，可按需要选择相应字段一次性导出或打印数据；提供打印报表自定义功能。支持工作流技术，提供图形化设计界面，对于流程类事务通过工作流技术灵活定制和管理，事务处理结果可自动回写到指定数据表；待办审批事项和内容能在系统主界面进行列表提醒，点击后能转到具体处理界面；能通过查询快速搜索到待办事项；事物流转可通过弹窗、短信提醒等方式通知相关人员。

2.5 为了保持数据完整性和延续性，系统必须提供我院现有历史数据转入的方案并实施。

2.6 系统必须有完善的数据迁移、数据备份、恢复功能。

2.7 系统建设应满足以下性能指标：

系统必须满足1000人及以上同时在线，500名用户及以上并发访问且7x24小时不停机稳定运行；不得对在线人数、并发数进行额外限制。

系统在正常的局域网环境下：登录时间应＜5秒；所有客户端页面响应时间应＜5秒;小批量（5000批次以内）的业务处理和查询的响应时间为＜5秒；大批量(5000批次及以上)的业务处理和查询的响应时间＜15秒；高峰期能避免页面崩溃。

因特殊原因导致的性能问题，最后性能的验收由用户的可接受度为标准。

2.8系统必须建立完整的信息安全体系，使得系统具有身份抗抵赖、系统可管理、操作可审计等特性，从物理、系统、运行、管理等多方面保护信息系统的安全、稳定与可靠。信息系统建设安全性要求达到以下目标：

确保系统7x24小时高效、稳定、可靠地运行；

确保各类数据不被非法访问、窃取、误用、散发等，确保敏感数据处于可控制的范围之内，仅有经过严格身份认证的用户、系统才允许其获得相关数据。

确保数据完整、可靠、不被篡改。系统应提供运行监视机制，建立系统运行的日志文件，跟踪应用系统的所有操作。要求安全可靠并可定期备份整理。当系统一旦出现意外，自动提醒管理员，并能提供快速、有效的恢复手段，确保数据的完整。系统应提供历史事件的查询和认证会话的相关操作，建立完善的事后追溯机制。

确保系统用户认证可靠，相关操作记录具有唯一性，用户身份不被假冒等。

确保各类系统资源都处于管理和控制之下。系统运行时，可以根据实际情况在服务器端产生系统日志；用于监控应用运行情况及内存、CPU利用情况。

此外，在信息安全系统建设中，要充分考虑实用性和可扩展性，并尽量减少对性能的影响。

2.9系统的具体需求和功能描述可能存在不足或遗漏，可能与本招标文件出现偏差，但该部分内容仍是投标人应予以完成的工作。

3、系统建设内容

系统必须包括PC端业务管理系统软件一套，PC端现场抽样管理软件一套，手持终端现场抽样管理软件一套，手机端样品、固定资产管理及称样、检测数据管理APP一套，手机端客户支持系统APP一套。手机APP应能支持安卓系统和苹果系统。

3.1 PC端业务管理系统软件

系统功能模块划分要科学、合理，涵盖我院整个业务流程和日常管理工作。系统应能符合我院管理的特点和要求以及未来发展的需要。业务管理系统计划分为业务管理子系统、查询统计子系统、仪器设备管理子系统、标准管理子系统、财务管理子系统、人事管理子系统、科研管理子系统、后勤管理子系统、质量管理子系统、客户支持子系统、党建和纪检监察子系统、认证管理子系统、系统配置子系统共十三个子系统，各子系统名称和功能描述如下：

3.1.1 业务管理子系统

该子系统是实验室信息管理系统的核心。业务管理子系统主要包括：协议管理、计划管理、抽样管理、业务管理、样品管理、辅检管理、客户管理、收费项目管理、报告及时率管理、报告更改申请管理、国家食品安全抽检监测信息系统接口模块、国家总局产品监督抽查管理系统接口模块、招标工作管理、分包客户管理这几个主要功能模块。

a) 协议管理：实现对我院长期客户的协议信息进行管理，能增删改查。能导出或打印查询结果。协议内容可以作为附件保存。通过协议号与具体业务关联。能区分协议是新签还是续约。一个协议可能存在两种不同类型的收入，系统应能查询到是否到款。能查询到某个协议是否续约。协议客户合同到期提前（如一个月）提醒功能，协议工作量未完成提醒功能，弹出提醒或者颜色提醒。

b) 计划管理：实现对上级下达的指令性业务的管理，能增删改查。能导出或打印查询结果。指令性通知单、文件等可作为附件保存。通过计划号与具体业务关联。计划到期后无法和业务进行关联，如需要延期应通过延期申请流程审批后延期。支持检验部门上传监督抽查方案和细则等文件

c) 抽样管理：实现对现场抽样管理软件提交的抽样信息进行管理，能增删改查。能导出或打印查询结果。能打印抽样单。

d) 业务管理：功能应能实现从业务受理到报告出具整个工作流程的无纸化流转，应能实现报告的自动生成，提高检测工作的自动化和规范化程度，降低人为操作的错误率，并实现数据的可追溯。所有更改按设定的权限执行，留有痕迹，说明理由。系统应能根据不同检验部门的管理要求，对本部门业务流程的顺序和相互关系进行调整，以适应管理和检验业务的变化和发展，不应在使用中为此目的进行二次开发或频繁维护。系统应有不同类型的检验报告模板，能自定义检验报告模版。对于同一数据可以套用不同报告模板生成对应检验报告。支持多人按照同时录入同一报告不同部分的信息。系统应能实现报告首页和附页组合成一个PDF文件功能，同时可加盖报告章和骑缝章。

业务流程包括：业务受理→样品登记→收费→业务审核→任务接收和指派→检测数据采集及录入→报告编制→报告校核→报告审定→报告批准→报告打印→报告盖章归档→报告发出等共13个环节。应尽量简化各个环节工作量，提升自动化水平，提高工作效率和质量。系统对整个流程可实时监控，应记录各个环节操作人员和使用时间等信息，各个环节的工作应能提交或回撤。因我院检验部门多，各部门管理模式不尽相同，系统应提供业务流程配置功能，按照不同实验室具体管理要求进行流程调整配置。个别部门还存在先进行样品登记再进行业务受理的情况。

1)业务受理：支持现场受理登记、支持网上受理和抽样信息转入等方式。现场受理登记:登记单位基本信息、样品信息、检验依据、检验项目、开票信息等。并进行检验费的核算、折扣，检验费应有明细，能从收费项目库勾选，能体现每个检验项目的收费，能自动汇总，进行费用修改或折扣时应记录理由或支持提交图片等附件作为依据，授权人员才可进行折扣。非常规收费项目允许在开具流转卡时临时新增录入，但系统报价中显示红色预警，同时显示框能马上跳出提示：“请尽快向事业发展部提出新增收费项目”，并且持续提醒30天。同时能第一时间向事业部发出预警信息，以便跟踪督办。单张任务卡收费低于8折时显示黄色预警，低于6折时显示红色预警。以上两种情况均需强制注明或上传折扣依据的批准文件（领导批文、技术服务协议号、投标合同号、投标报价等文件）。否者不予输入并存盘。同时能第一时间向事业部发出预警信息，以便跟踪管理。能打印输出各种过程文档（委托书、流转卡、收费通知单等）。样品登记：生成样品唯一的编码，并打印样品标签。合同评审：对受理任务的技术、能力、时间等评审，同时反馈评审结果给业务受理人员。支持电子版委托书数据单个或批量转为业务受理信息。系统支持业务状态变化短信提醒客户。能分部门自动生成工作令号和报告编号。能批量处理客户信息或者检验项目信息。报告批准后开票信息还可以修改。收费通知单可分部门自定义。能依据业务编号自动生成对应报告编号。能用柱状图等图表形式显示一段时间每天需要完成的业务量。给客户回执应提供方便的查询检验进度功能，如通过扫二维码等。

同时业务受理模块还应具备以下功能：

- 记录送检客户信息，包括客户名称、联系人、联系方式、客户地址等关键信息。

- 记录样品基本信息，包括样品类别、样品名称（支持特殊字符的输入，例如®、™、上标、下标等）、样品量和单位、判定依据、生产厂家、生产批号、任务名称、设置对应的检测项目及检测方法等，可以上传或者在线对样品拍照。支持灵活变更上述信息。

- 记录送检要求信息，包含留样处理、是否加急、是否发送短信、报告类型等。

- 指令性样品登记方式应同时支持通过与国家食品抽检监测信息系统对接,由信息系统导入样品全部信息及照片，对接后应保证信息完全对应,且准确,无损失。

- 系统可以自动判断历史任务中是否有信息完全相同的检验样品（同生产日期、同厂家、同规格），若存在这种样品时系统作出提示。

- 前端受理设备支持各种主流输出型硬件例如：条码打印机、二维码打印机。

- 支持根据任务类别和报告类型，自动选择资质认定或实验室认可标志。

- 检验项目快速录入功能：可从模版选取项目、按照标准读取项目；可以从项目套餐中选择项目。从项目库中选择项目时，可以按照实验室、名称、方法等多字段组合进行模糊查询。

- 支持同单和异单复制功能。同单复制：复制新增的任务单，受理单号相同。异单复制：可根据历史已经录入到LIMS中的样品，如果下次类似样品登记时，可以通过参考历史单，从而快速实现样品登记，提高录入效率，复制新增的任务单，受理单号不相同。通过参考历史单可以拷贝报检信息、样品信息以及项目信息。

- 支持删除、作废、启用任务单功能，并支持批量操作。

- 支持任务状态选择：任务状态分为待处理、已处理、已完成、已作废、合同评审、待检验和全部。

- 支持任务批量收回的功能：将已经下达的、待编制的任务收回来，已提交到审核模块及之后的任务不能收回。

- ▲支持紧急任务的快速下单（即未审核的任务单可以先行分配到实验室）的功能，并支持批量操作。自动查询所检项目是否在资质范围内，对于超范围项目系统可作出提示。系统应具有周期预计及提醒的功能：样品登记后，系统即根据周期设置自动计算并生成周期信息，也可手动调整周期。周期可按照环节分段设置。周期信息通过各种方式来提醒后续各个岗位的工作人员；支持根据样品的保质期自动调整周期；周期预计系统自动跳过节假日，每年法定节假日应允许设置；周期提醒方式主要有登录提醒、手机短信、邮件提醒等；周期提醒可以根据不同紧急程度给予不同的警示标记，也可进行按到期日期排序。

- 应支持多单元格快速复制及粘贴的功能。

- 开卡时调用哪个标准模板库，应在合适地方体现所调用的模板代号，以供后续环节中查看。

- 调用模板后如有项目、指标等信息更改，应对所改信息进行标记，并用不同颜色进行区分。

CCC认证业务受理需求:

- 系统能全天保持登录状态，实时监视CQC网站指定页面,下线后可自动上线，可自动或手动刷新页面数据，并按照需要下载所需的数据并进行确认，如果系统已有对应数据则进行更新。这些数据包括但不限于产品信息、申请人、制造商、生产厂、变更信息等。下载信息后系统可自动发送邮件通知给申请人的邮箱。生成一个WORD的申请书并打印，并同时自动完成业务受理信息的增加。

- 下载信息后上报CQC网站回执，可选择是否自动回复企业申请人邮件及预计提交报告时间。

- 系统能全天保持登录状态，实时监视CQC网站指定页面的不合格任务，可手动、自动刷新，下线后可自动上线。刷新到的任务自动下载到本地，打印不合格单，在EXCEL表格中做记录，并以邮件形式通知到管理室相关人员的邮箱。

- 数据库收到业务信息后，自动与样品管理系统中相同一级工作令号的条款相匹配。工作令号和报告编号由手动输入。

- 可通过模版等方式便捷生成子任务卡，同时确定承办人。可进行批量操作。当前任务信息有变更，应通知所有承办人。

- CQC下达监督检验任务，如果10天内没有填写收样确认反馈，系统跳窗提醒通知企业确认送样。

2)样品登记：是对检测用样品的送样人、状态、数量、保存条件、放置位置等信息进行登记。支持样品照片作为附件上传。可打印样品登记单，样品标签等。

3)收费登记：财务收到款后，依据工作令号登记收费信息，包括所属部门、检验性质、单位名称、凭证号、收款方式、到款日期、是否财政收入、是否预开发票等信息。一个任务收费可以分多次进行收费；收费时可以通过扫描收费单，快速完成收费单的建立。同时也可以对协议、计划进行收费登记。系统支持自定义多种计费录入窗口来体现不同计费内容，例如：实际收费、加急服务费等；并提示缴费状态；计费完成之后，支持打印计费单功能；折扣方式：可以按照项目进行折扣，也可以按照整单进行打折。

4)业务审核：应具备业务受理模块的所有功能；同时还应具有如下功能：

- 支持按照EXCEL版本重新上传技术指标、项目、判定值等信息的功能。支持按照已有的任务单批量修改同一类型的目标任务的技术指标、项目、判定值、检验科室、检验人员等信息的功能。

- 应具有根据性质自动生成默认的相应结论。预下结论只要标准代号，不要标准内容。结论用语应有几种常用的供选择。

5)任务指派和接收：主要是完成具体检验员的检验项目指定工作，其操作人员主要是检验室\组负责人等，检验员也可自行领取任务。任务分配时，分配人员通常需要了解到各检验员当前正在进行的任务情况。支持批量分配，支持选定多个流转卡或多个检验项目分配给同一个检验人员功能。分配完毕后系统自动记录分配时间等信息作为过程日志。检验部门能够对分配下来的检验项目进行调整，增加或减少检验项目或调整检验要求等。检验任务经过确认后可移交。

任务指派和接收模块除了应满足以上要求外，还应具有如下功能：

- 在检测周期中，支持室主任以及有检验项目的检验人员对全部检测项目的查看（包含其他科室的项目）、支持室主任重新分派（只针对本科室的检测项目），支持组长重新分派（只针对本组的检测项目），任务分配及重新分配应支持批量操作。

- 项目指派对象支持个人或组合，支持按检测项目和按样品工作令号进行指派。

- 检验人员在提交数据前，可对已做前处理的项目任务进行标记，支持待检任务的EXCEL导出功能，应有当前检验任务状态分类显示的功能，如：待接收任务、已接收任务（试验中）、已完成任务（已提交数据）。

- 任务指派后，检验员能够收到新任务的提醒，内容应至少包括具体项目和相应批数。

- 支持退回任务，并进行通知或短信提醒上一环节的操作人员。

- 支持根据待检任务列表通过多重筛选（检验项目、检验方法、品种、任务来源等）、排序（工作令号、样品类型等）等方式进行组建批次，下发上机序列到指定仪器(包括但不限于LC、GC、LCMS、GCMS、ICPMS、AAS、AFS等仪器)；仪器可根据LIMS生成的序列进行批次内容自动填充仪器软件的序列表，或生成表格后检验员自行粘贴复制序列信息；同时应具有打印组建批次的功能（纸质版和电子档），打印的样品列表应有受控的表头；上机序列中应包含：待测样品、加标样、质控样、空白样以及标准样。

6)检测数据采集及录入：检验人员根据接收的检验任务开始检验工作，工作完毕后在该模块中对应的检验项目下录入检验数据，同时可勾选使用到实验设备。使用到的设备如果计量状态不正常，系统应能提醒。检验数据输入完成后，系统应能依据技术要求，进行结果自动判定。

检测数据采集及录入模块除了应满足以上要求外，还应具有如下功能：

①可根据自身产品的特点，由投标者提供符合要求的仪器数据接口。

- ▲仪器数据接口必须能够实现仪器和LIMS系统之间的数据双向传输。实验仪器检测完成后需经检测人员确认结果无误，手工点击确认上传，实验检测数据才能传输到数据服务器进行保存，支持批量处理；仪器数据接口必须能够根据接收到的样品和实验信息按照指定的仪器生成序列文件，并且产生到指定仪器的序列文件夹，仪器可以通过导入该序列文件运行仪器，完成样品分析；

- 对于LC、GC、LCMS、GCMS、ICPMS、ICP-OES、原子吸收分光光度仪、紫外-可见光光谱仪、荧光分光光度仪、原子荧光光度仪等分析仪器，仪器通过运行sequence序列文件完成样品分析，由仪器数据接口系统解析LIMS传输过来的样品信息和实验信息，根据分析测试项目自动将相关样品的序列文件产生到指定仪器的序列文件夹，实验分析人员只需通过导入该序列文件至仪器工作站软件完成样品信息的录入，无需在工作站软件中进行手动样品信息的编辑；条件允许情况下实现对电池充放电测试仪、功率计、亮度计、直流电子负载、温湿度试验箱、高低温低气压箱、高温低冲击试验箱、高频振动试验台、谐波闪烁仪、数字万用表、电子拉力机等仪器对接，能监控仪器状态，数据采集等功能。

- ▲仪器数据接口应实现以无线方式与电子天平设备对接，实现秤样量与检测任务的对接，能够按照实际检测任务进行秤样，也可以先进行秤样，再根据秤样结果组建上机检测任务，或者后续环节实现秤样量与检测任务的关联。支持扫码称样和批处理称样等模式。称样量可以实现手动填写和修改。支持各种类型的称重方式（减重、恒重等）。支持根据称样情况，自动填写天平使用记录，记录内容应包括但不限于天平仪器编号、样品编号（标准品编号）、称样量、开始时间、结束时间。采集数据被分配到报告中的方式要简便并易于区分，错误要易于调整。

②检测数据采集及录入模块应具有数据自动采集的功能。

- 自动采集检测数据，检测数据内容可以根据需要随时扩充（如进样日期、检测组分、实测结果、实测峰面积等），保证准确率99.9%或以上。

- 支持多种类型抓取，例如直接浓度结果、峰面积、峰面积加和（峰面积或峰面积加和应和根据设定公式计算后的结果一起在报告中显示）；

- 支持对一张图谱上多个结果的抓取；

- 需要采集标定后的检测数据，未标定以及未确认的数据不能采集，并标示。

- 电子天平、电位滴定等需要根据COM32进行检测数据的采集。

- 支持多次复检、多次检测的数据，检测原始记录不能覆盖。

- ▲自动采集的原始图谱需作为附件保存，并附在对应样品的对应项目下。为保证正确抓取图谱中的数据和方便实验人员的操作，应支持一个检验项目在图谱对应多种命名。对应规则可根据检验员需求进行手动调整。

- 原始记录上的检验时间应根据组建批次的时间自动填写，并支持手动修改、批量修改。

③检测数据采集及录入模块应具有数据自动运算的功能。

- 支持按预设公式进行检测结果的自动计算。支持计算公式的编辑功能。

- 结果修约支持四舍六入五成双、四舍五入、有效位数、小数点后几位等方式。

- 检测过程参数（如定容体积、稀释因子、单位系数等）可以采取默认值方式带入到实际检测过程中，在检测过程中可以进行直接修改（不会同时修改默认值）；也可以批量修改检测过程参数。

- 支持本底加标、标液加标、回收率、平行样相对偏差、平行样相对误差、标准偏差、相对标准偏差、质控样偏差值等计算。

- ▲支持多组分的自动计算（如滴滴涕由p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-DDT和p,p'-DDT组成），支持使用其他检测项目结果进行逻辑运算（防腐剂比例之和,特膳能量计算）。异常结果预警：临界值预警、超出检出限预警、结果单位异常预警等灵活设置预警条件。

④检测数据采集及录入模块应能实现原始记录单的管理。

- ▲原始记录单内容应该至少包括（1）文档名称（XXX检验原始记录）；（2）检品信息；（3）检验时间及环境信息；（4）检验项目；（5）检验依据或标准；（6）主要仪器信息；（7）仪器采集参数（由仪器类型决定，如液质应包括色谱柱、流动相洗脱条件、程序升温条件、质谱参数、检测器参数等）；（8）标准品信息、配置方式；（9）样品前处理信息；（10）结果计算表；（11）计算公式；（12）质控信息；（13）图谱；（14）精密度要求（可以自己设置，但是报告里不显示，如果精密度不符合要求则以一定的形式反馈）；（15）检测人员电子签名；（16）附件，如照片等。

- 支持引用原始记录模板和既往样品原始记录完成原始记录除时间、结果计算表外内容的填写。

- 同一检验项目支持多种原始记录模版。即默认支持其中一种，使用时无需选择；需使用非默认模板时，由检验员自行选择。

- 原始记录单模板易扩展，原始记录单以模板形式在后台维护，根据相关数据自动填充形成原始记录单；

- 原始记录单以Word形式展示，并能够按照不同状态进行保存；

- 原始记录单编制和审核，可以逐一处理，也可以批量处理；在生成原始记录单时，要对人、机、料、法、环要素做有效性检查。对于不满足的要素项，进行提示，并阻止生成原始记录单；

- 多次检测的原始记录单不能互相覆盖；

- 支持原始记录单模板定制设计，可自定义制作原始记录单的格式和显示的内容；

- 支持合并查看样品所有原始记录单以及原始检测图谱，合并时不能有明显等待（<5秒）。

- 在批量自动生成原始记录的基础上，支持对特定一批、部分、全部的原始记录内容进行手动修改、批量修改。可修改内容应包括原始记录中所有的内容。修改部分或全部批次时，支持以选单的方式对多批原始记录同时修改，避免重复操作。

⑤检测数据采集及录入模块应能实现图谱的管理。

- 图谱分类管理，待测样图谱和公共图谱分开；公共谱图也要区分标准曲线、校正标图谱、质控样图谱。

- 样品图谱、公共图谱和原始记录单统筹管理。

⑥检测数据采集及录入模块应能实现常规检测项目无纸化。

- 支持对同一个检测项目的批次操作，具备批量生成原始记录单功能；

- 支持检测结果自动计算，自动修约，自动批量填写检测结果；

- 支持原始记录单模板word格式，具备自定义设定原始记录单模板；

- 支持系统根据后台按照固体（液体）等属性设置默认，自动生成中间过程参数；若改变默认值，只需改变一处，中间过程参数就会自动更新；

- 检测结果修约支持四舍六入五成双、四舍五入、有效数字、小数点后几位等方式自定义设定；

- 支持PAD实时记录检测信息；

- 根据实时记录信息，在PAD端生成原始记录单。

⑦检测数据采集及录入模块应能实现常规检测项目无纸化。

- 支持PAD实时记录检测信息；

- 根据实时记录信息，在PAD端生成原始记录单；

- 支持生成原始记录单可选择多台仪器设备，并可以与仪器设备库关联;

- 具备原始记录单中生成电子签名包括检测员签名与校对人员签名。

⑧检测数据录入环节应满足如下要求：

- 检验人员完成样品的项目检测后登记检测结果，可支持单项目、列表式等多种录入方式，支持上下标、单位等特殊符号的录入，同时该模块支持缺省数据的导入和批量填写功能；

- 支持同一检测方法下多个项目的报告仅填写一份原始记录；支持同一检测方法下项目不同的报告编写；

- 支持以直观方便的方式显示样品信息，照片，生产日期，检验标准（且能够关联标准库）等内容；

- 对一些常用仪器设备检测的关键数据，系统能从设备输出接口直接获取，填写相应的电子原始记录,自动从电子原始记录单返回相应的检测结果；

- 仪器设备使用情况可根据登记要求自动记录，以便后续归类统计与分析本仪器设备使用情况；支持只需模糊查询即可导入仪器信息

- 结果登记需要有检测人员电子签章；支持对批量检测结果进行快速登记（检测项目及计量单位相同情况下）；支持批量修改样品的检验依据、判定依据、限值、结果单位、组分名称等内容

- 附件(原始图谱)支持照片格式、PDF格式等多种格式.支持在样品项目下自动和手动添加附件，支持多个附件的批量添加和删除功能，支持附件的手动排序，支持按照设定规则自动排序。支持附件横向和纵向显示。以方便直观的方式显示是否添加附件及已添加的附件个数。

- 质控信息：系统可对空白、加标、标准物质测定等常见质量控制方式进行设计质控原始记录模板，并对质控结果进行评价。LIMS系统能自动将测定生成的质量控制数据上传至系统，按照要求在原始记录中体现。质控形式包括回收率考察、检出限考察、有证标准物质样品等。自动收集每个检测项目的质控数据，自动绘制质控图。

- 设备使用情况：仪器设备编号，同与设备管理系统关联，导出名称、型号、使用次数、备注、使用记录等；支持统一设备因不同时间段使用情况下的多次登记。

- 标准物质配制及稀释记录：建立标准品称量模板，信息包含但不限于称样日期、称样量、纯度、厂家、使用仪器等，自动上传并能够关联标准管理库及使用样品，支持只需模糊查询即可导入标准品相关信息，支持导出标准品领用记录和使用情况。

- 对异常（不合格或超标）或临界的检验结果，提供可视化提醒功能（如异常结果显示红色或其它明显提示）；

- 实验室检测人员可以根据实际情况修改检测方法，系统需要留痕；在修改方法时，如果是“国抽”项目，备选方法要与国抽平台保持一致；

- 能够根据抓取的样品图谱信息和称样量信息，自动确定样品的填写模板（如双样双针、双样单针、单样单针）；

- 支持通过移动终端等外部传输的方式实时上传滴定等非自动采集项目的数据，确保记录原始性；

- 支持添加复测与换人复测的结果。

⑨检测数据校对环节应满足如下要求：

- 对已经登记完的检测结果数据进行审核，包括检测结果、单位、方法、判定等必要信息；支持添加校对备注功能。

- 支持以方便直观的方式显示是否添加附件。对于添加的附件可直接打开以超链接方式显示。

- 支持按照提交校对的时间、样品类型、检测项目对待校对样品进行筛选和排序。

- 支持检测项目逐一校对同时支持检测项目的批量校对；

- 支持按项目进行批量校对以及按样品的批量校对项目；

- 支持以颜色或其他标注的形式区分完成校对的批次和未校对的批次。

- 支持原始记录的部分内容的批量修改功能，包括修改检验项目名称、检验依据、单位、判定依据。

- 支持批量提交和退回。在同一样品中存在多个检验项目时，支持批量提交和退回其中一个项目。

- 支持检测结果的退回，并进行通知或短信的提醒。退回时弹出填写退回原因的对话框，支持下拉菜单选择和手动填写等方式退回原因。

7)报告编制：报告由首页和附页组成，首页通过报告模版调用，附页可以是word或excel格式，系统应能支持多个附页。系统根据任务的相关信息和后台规则，自动判断报告的组成方式，并自动选择报告模板生成报告首页和附页，附页也可手工上传。在检验室完成部分检测项目后，可生成部分检验数据的检验报告，完成全部检验项目后，可重新生成完整的检验报告。编制人员可以对报告进行局部调整，如：位置调整、图片等。特殊字符：系统应能方便的调用特殊字符。能以当前报告为模版批量生成其他报告相应数据。

报告编制模块还应具有如下功能：

- 支持查看该样品所有项目进度、编辑备注、发布提醒公告；用标示区别完成项目与未完成项目。

- 自动生成待编制报告的任务列表，处理报告编制需可查看所有检项检测结果数据、检测图谱及原始记录数据。

- 需要根据样品信息（含样品图片）、检测结果信息、客户信息等按照模板自动生成检测报告，检测报告中需要包含编制人签名、编制时间等。

- 可以手工上传检测报告。

- 检测报告以Word形式生成，便于调整报告美观样式。

- 根据业务类型不同，可自定义制作报告模板。

- 可自动生成结果判定。

- 支持批量将某个样品或某个项目直接退回检验员，并进行通知或短信的提醒。退回时弹出填写退回原因的对话框，支持下拉菜单选择和手动填写退回原因。

8)报告校核、审定、批准:授权人员完成检测报告校核、审定、批准工作。未经授权，校核/审定/批准人员不能编辑和修改报告的内容。操作：报告校核/审定/批准人员进入界面，系统自动列出所有待校核/审定/批准的任务列表，审核人员选择需要审核的报告，审核人员选择通过或不通过，不通过时，退回到报告编制处或申请授权后方可修改，并注明退回原因（不注明原因也可以完成退回操作）。系统自动记录下操作人员名称、操作时间和操作内容等信息。进行校核/审定/批准操作时，可对报告进行定位批注，支持插入语音批注功能。报告批准人签字确认后报告签发，系统自动组合报告首页和附页生成整份PDF格式报告，可按照需要加盖电子章和骑缝章。报告签发后不可修改、删除。

报告校核、审定、批准模块还应具有如下功能：

- 校核、审定、批准环节均要支持批量操作。

- 校核、审定、批准环节均要支持批量退回。退回时弹出填写退回原因的对话框，支持下拉菜单选择和手动填写退回原因。支持退回时的通知或短信提醒。支持批量退回功能，只填写一次原因。支持超链接的形式查看样品照片、样品信息。

9)报告打印: 系统应能支持按部门报告批量集中或单独打印；可以进行分类(封面、首页、附页)批量／单独打印或首页、附页合并批量打印。加打报告要记录加打份数，操作人等信息。报告首页、附页可分别或合并导出WORD或PDF文档。正式报告首页应包括二维码，方便客户验证报告真伪，和调取电子版报告。验证报告真伪和调取电子版报告，这两个功能可向客户同时或单个授权开放。

10)报告盖章归档：系统应能自动组合报告首页和附页成一份完整的PDF文件。如果报告签发后无电子章，在此环节自动加盖电子章和骑缝章到PDF文件，或者人工盖章。记录报告盖章归档人和盖章归档日期，同时可以对签发的报告进行归档操作。归档号应按照固定格式自动生成，一个业务只能有一个归档号，归档号应能反映归档日期和流水号。自动盖章功能经过授权后才能启用，可分部门启用。报告签发后系统可按照需要向客户预留手机发送短信提醒；可按照需要向客户预留邮箱发送电子报告。

11)报告发放：详细记录报告的发放情况，如发放时间、发放人、取报告人、快递单号、快递公司等信息；有批量发放功能；有对未收费的任务进行发放控制功能。对于政务委托类业务或指令性任务能打印相应的检验结果通知单。通知单格式可以自定义。能对同一客户所有报告选择批量登记邮寄信息。

e)样品管理：是对检测用样品的状态、数量、位置、库存（登记、领样、返样、退样、处置）等进行管理，目的是规范样品的存储、制备、领用，防止样品丢失、损坏，确保库存样品的性状稳定，防止实验结果争议，从而全面提高实验室样品管理水平。利用标签实现样品的唯一性定义和快速查询定位。系统必须具备可扩展手持式设备进行样品入库、领用、返样、退样的功能。样品处置：样品在达到保存有效期后，系统需要进行提醒；样品异常、需要退样等情形系统能提醒相关人员。样品处理之前需要对处置样品的清单进行申请审核、批准后才能进行处置。支持样品照片作为附件上传。报告签发与费用缴清都完成后，样品还未处置的用标红处理。系统标记制样完成后可通知利用短信等方式通知相关实验人员。可实现批量操作。退样环节支持快递单或客户签名照片作为附件上传。

样品管理模块还应具有如下功能：

- 制样环节应能实现制样登记，记录制样方法、储存条件、制样完成时间、制样人等信息。支持样品制备的信息查询和导出，形成样品制备记录。制样方法支持下拉菜单和手动填写。

- 余样、留样登记记录留样开始时间、到期时间、存放位置（房间号、货架号等）、存放条件。

- 根据报告实际发放日期进行留样到期计算和自动提醒功能，可导出带受控号的到期需销毁样品记录表格。

- 支持批量处理留样到期销毁审批、延期申请等审批流程。进行留样处置需登记处置方式、处置人、处置时间、处置状态。

- 不合格样品可自动延长留样时间。对特殊样品可手动调整留样时间。建立不合格样品的留样库。

f)辅检管理: 实现承接检验部门不能完成检验项目院内分包、审批功能，能打印辅检卡，主检部门不能完成的项目，开出辅检卡，数据可从业务受理转入，辅检部门确认后相应数据能转入业务受理。能以主检部门身份查询本部门发出多少辅检卡，能以辅检部门身份查询本部门接收了多少辅检卡。能进行批量操作。

g)客户管理: 实现客户基本信息和开票信息的维护管理，分部门进行维护，可增删改查。系统应实现从业务受理中自动增加、修改的功能。能对到期/欠款协议客户自动提示功能（同时在受理界面提示），同时增加余款/欠款金额管理。并能通过客户名称或其他识别信息与业务信息关联，形成统计数据。

能对客户进行重要性等级分类（ABCD四类），并可调整等级；能够订制客户拜访计划表，并可对计划表进行增删改查，其中重要拜访计划设置提醒功能；能对客户拜访情况进行登记，并设置下次拜访时间。

▲h）收费项目管理：对每个检验项目的收费进行管理，业务受理费用核算依据。支持批量导入、导出、修改、删除。存在同个检验项目，在不同任务来源或不同检测条件或不同检验部门检测收费不同的情况，系统应有合理的解决方案。

i)报告及时率管理：包括业务延期申请、业务超期统计功能。业务延期申请，检验部门按照工作令号、申请日期、检验性质进行申请，事业部批准后系统自动调整业务计划完成日期。申请支持附件上传（图片、PDF、WORD文档等）。申请的审批界面中，应有退回到申请人及退回到申请部门的审批人的功能。业务超期统计模块：统计全部或指定检验部门一段时间内某种检验性质超期数据。

j)报告更改申请管理:实现报告签发后发现报告存在错误，由检验部门发起修改申请，经过质量管理部门审批后，按照流程更改。

k)国家食品安全抽检监测信息系统接口模块：能与国家食品安全抽检监测信息系统进行数据交换，实现：

- ▲从国家食品安全抽检监测信息系统大平台中可以同步抽检信息到LIMS系统中。把LIMS系统中的项目审核后检测结果数据，可以推送到国家食品安全抽检监测信息系统大平台。能够保证持续稳定地与《国家食品安全抽检监测信息系统 》平台进行对接.在上述系统发生变化后,及时调整接口以保持上述功能。

- 能够支持从国家食品安全抽检监测信息系统大平台获取样品照片及电子报告。

- 能够处理普通食品检验数据及保健食品检测数据的同步及上传。

- 能够通过excel文件将数据批量导入到实验室管理系统中

l)国家总局产品监督抽查管理系统接口模块：能按照产品监督抽查管理系统接口格式生成相应数据倒入系统，减少录入工作量。系统预留省局监管一体化平台接口。

m)招标工作管理：能记录我院参与检测任务招标过程相关信息，支持各种文档资料上传，能在线浏览。分部门进行管理。

n)分包客户管理：能记录我院分包客户信息、资质、合同期限等信息。

3.1.2、查询统计子系统

查询统计子系统主要包括：业务统计、报告统计、收入统计、欠款统计、未完成业务、已完成业务、到款情况查询、欠款情况查询、工时统计等功能。能够根据任务性质、任务来源（分省份、省内业务分地市）、单个或多个承检部门、单个或多个检验性质、不同时间段等条件分别统计任务批次、实收金额，并能绘制饼图、柱状图、曲线图等，有同比、环比。系统应提供自定查询功能，能定义查询条件、展示格式、打印格式、使用权限等。查询统计条件按照需求设置。可精确或模糊查询。查询结果可按选定字段导出。

3.1.3、仪器设备管理子系统

仪器设备管理子系统主要包括：供应商管理、预算管理、设备申购、合同管理、设备验收、设备台账管理、设备维修管理、设备计量管理、计量计划和结果确认管理、新购设备计量申请。该子系统所有功能模块能通过仪器管理编号与设备台账关联。仪器设备管理子系统中存在事务审批流程，如：设备申购申请、设备验收、设备维修申请、新购设备计量申请、计量计划、校准报告结果确认等，流程使用者间能进行实时沟通、互动及电子文档传输。

a)供应商管理主要对合格供应商信息进行管理，能增删改查。

b)预算管理主要实现每年政府预算数据的转入和维护，能通过excel导入数据，能增删改查。

c)设备申购功能主要实现设备购买申请到审批的流程，能增删改查，能打印出申购单。当前环节完成后，应能对下一环节进行提醒。在审批流转过程中能实现回退操作。支持word、pdf、图片等文件作为附件。各个环节都能留言批注。

d)合同管理主要实现仪器设备采购合同集中管理，能增删改查。能按照不同时间、是否政府采购进行简单的统计汇总。

e)设备验收功能主要实现设备购买到货后，在线填写验收申请，经过使用部门审批确认后，提交设备部。相关信息能转入设备库。支持word、pdf、图片等文件作为附件。各个环节都能留言批注。

f)设备台账管理功能主要实现对我院在册仪器设备台帐的管理，能增删改查，能进行相应汇总统计。同时能关联设备维修记录、计量记录等。数据录入时提供模板拷贝功能。可打印固定资产不干胶标签贴于仪器设备上，打印格式可自定义，标签内容包括：仪器管理编号对应的二维码、仪器管理编号、仪器名称、使用部门等信息。设备说明书、操作规程电子版（PDF格式）可作为附件保存

g)设备计量功能主要实现对我院在册计量仪器设备台帐的管理，能增删改查，能进行相应汇总统计。设备计量到期系统能自动提醒相关人员，并能在主界面显示。对于自检自校仪器能打印检定证书或校准证书。系统保存历次检定信息和计量合格证书电子档，支持批量上传计量合格证书电子档。系统支持各种计量不干胶标签的打印，打印格式应可自定义。

h)设备维修申请功能主要实现设备维修申请提出、审批到最后处理的流程，能增删改查，能打印出维修申请单。通过仪器管理编号与设备库关联。填写维修申请后，相应设备状态系统应自动调整。同时在主界面显示本部门在维修的设备。

i)计量计划和结果确认管理能依据设备计量周期和上次计量日期生成当月检定计划清单,可勾选，并下达到相关部门。系统保存历史检定计划清单目录。并能打印计划表。能打印检定证书领取和标识确认情况表。相应部门能对计量结果进行在线填写确认，在线填写确认表。确认后，系统能自动调整设备库相关设备信息。

j)新购设备计量申请主要对于需要计量的新购仪器设备申请进行管理。包括使用部门申报-使用部门批准-院计量管理员确认-设备部审批等环节。当前环节完成后，应能对下一环节进行提醒。能打印申请表。能上传附件。

3.1.4、标准管理子系统

标准管理字系统主要包括：标准管理、标准借阅、检测参数管理、图书管理、图书借阅等功能。

a)标准管理实现对标准基本信息增删改查。支持标准电子文本上传。支持标准信息批量转入。员工能在线查看标准电子版。系统能依据标准实施日期和作废日期等信息，自动实现标准状态的改变。院资料室负责受控标准信息的录入。各部门授权后可录入自己部门使用到的标准，但是其他部门无法查询到。

b)标准借阅主要实现对员工借阅和归还标准等信息进行管理，能增删改查。

c)检测参数主要实现对检测工作中用到的标准涉的检验项目、检验方法、单位、技术要求等信息进行管理。通过标准代号与标准管理进行关联。分部门录入。能增删改查。

- 检测参数管理模块用于动态管理实验室所有承检的项目和检测方法（项目库），形成本实验室的检测能力表。

- 支持以word或excel等形式导入和导出资质参数表.

- 对检测能力表支持以检验项目、检验标准、产品类型等形式的排序。

- 应支持批修改、模板复制等处理功能。

- 支持对样品中待检项目资质的自动核查，以特殊标示标记无资质的项目。

- 支持对检验项目设置默认检验人员或检验组合功能。

- 支持方便设置检测项目所用分析方法的基本参数、参数间关系、参数的上下限值、参数单位、参数计算公式、参数的有效位数、参数修约规则等内容。

- 可对每个项目录入工时，便于后期统计工作量。

e)图书管理实现对除标准外其他图文资料基本信息增删改查。

f)图书借阅主要实现对员工借阅和归还图书等信息进行管理，能增删改查。

3.1.5、财务管理子系统

财务管理子系统功能主要包括：业务收费管理、疑问收费管理、个人工资管理、查询统计、发票寄出管理等功能。

a)业务收费管理功能：财务收到款后，依据工作令号登记收费信息，包括所属部门、检验性质、单位名称、凭证号、收款方式、到款日期、是否财政收入、是否预开发票等信息。一个任务收费可以分多次进行收费；收费时可以通过扫描收费单，快速完成收费单的建立。同时也可以对协议、计划进行收费登记。能查询统计，能导出数据。能按照查询结果生成收入凭证，按照自定义收入凭证打印模版打印。

b)疑问收费管理功能由财务相关人员负责录入有疑问的收费，各个检验部门进行确认，确认完后转入业务收费。能支持Excel格式转入转出疑问收费数据。财务人员能锁定/解锁该模块的增删改操作。能查询统计，能导出数据。

c)财务负责全院个人工资数据的发布,利用EXCEL格式文件批量转入，员工通过短信验证码的方式查看本人工资数据。

d)查询统计：能依据预先设定条件查询业务欠费情况，能对预开发票进行筛选过滤；能按照专票、普票等开票类型通过查询转出发票系统需要的开票信息；能按照凭证号，检验部门进行归类统计指定时间的收入情况；能按照要求生成指定的财务报表，包括但不限于：非税收入明细帐、银行存款明细帐、经营收入明细帐、财政拨补收入明细帐、财务各部门收入统计报表等。

e)发票寄出管理：能记录开票日期、开票人、发票领取人、领取日期、快递日期、快递公司、快递单号、快递地址、快递联系人等信息。支持批量录入或修改数据。支持快递单或信封单个或批量打印，打印格式可自定义。

f)预算申报管理：每个部门可在此模块填报本部门下年度预算，经过审批确认后不可修改。可追加当前年度预算。能按照要求生成预算细表和汇总表。数据可导出、导入。

其他要求：应收账款超过六个月的系统应能提醒相关部门负责人和经办人；预开发票超过三个月未回款的系统应能提醒相关部门负责人和经办人；欠款或预开发票在查询页面应能有其他醒目颜色标识。

3.1.6、人事管理子系统

人力资源管理子系统功能主要包括：人事信息、考勤管理、薪酬管理、中层干部月绩效考核、论文发表管理、考核管理、培训管理、素质提升、招聘管理等。

a)人事信息:应包括的字段：部门、姓名、性别、身份证号、出生年月、年龄、民族、政治面貌、入党时间、毕业院校、所学专业、学历（支持上传证书附件）、学位（支持上传证书附件）、职称（支持上传证书附件）、职业资格（支持上传证书附件）、院内岗位、人员类别、进院时间、联系电话、论文发表情况（发表年度、期号、期刊号、是否核心、是否SCI/EI、题目、作者）、劳动合同起止时间（支持上传合同附件）。操作权限：人力资源部可以批量上传、下载、查阅全院人员信息；每个部门设置一名管理员可以查阅、下载本部门人员信息；员工本人可以修改、查阅本人信息。可以实现学历、学位、职称、年龄、性别、部门、政治面貌分项、合同到期时间（提前1个月提醒）统计功能。支持EXCEL导出。人员检测能力、上岗证等。

b)考勤管理

1)打卡（刷卡）：实现员工在特定地点的考勤打卡，支持手机、电脑打卡，手机打卡需支持上传时时照片，或用特定WIFI打卡。并且实现目前刷脸考勤记录导入。

2)请假流程：根据不同的假类，员工在网上提交请假流程，人力资源部递交给分管或院长，完成审批手续，院领导的审批需实现手机审批功能。

3)出差、零星假、哺乳假、送学假登记：员工根据实现在非在岗（未打卡）情况，并根据请假的时间段自动汇总月末的考勤报表。

4)班次管理：根据不同的人员设置不同的上班时间段。

5)考勤报表：根据员工的打卡、请假、出差和排班情况，统计相应的报表。包括迟到、早退、未刷卡、请假天数字段。

c)薪酬管理:各部门管理员上报本月本部门全体员工预发绩效，包含所属月份、姓名、发放金额、本月是否变动等字段。支持EXCEL导入/导出。

d)中层干部月绩效考核:实现部门副职以上中层干部每月绩效的填写，流转审批。涉及并发流程。可统计各部门、每个人每月或全年考核分数。

e)论文发表管理

1)论文发表前审批:包含作者、论文提题 、拟发表刊物名称、论文内容等字段，提交部门技术负责审批，部门技术负责人和院领导提交院技术负责人审批。

2)论文发表后登记:包含部门、所属年份、作者1、作者2、作者3、其他作者、论文题目、刊物名称、期刊号、期数、页硕范围、论文类别（SCI/EI/核心/一般）、纸质论文上传（含封面、目录、正文）；支持单个录入和EXCEL批量导入。

3)论文发表统计:实现按作者、年份、部门、论文类别分项统计，实现EXCEL导出。

f)考核管理

1)可以通过平台实现员工对第一负责人测评、员工互评、第一负责人互评、检验部门对职能部门员工测评等多项年度考核测评工作，可达到实时统计票数、投票率等功能，并生成汇总表，实现EXCEL导出。

2)可以通过平台实现网上述职述廉工作，实现第一负责人间互评，并生生成汇总表，实现EXCEL导出。

3)各部门管理员上报本月员工月绩效考核情况和月岗位绩效的发放比例。

g)培训管理

1)外部培训审批:员工外出学习培训或参加会议可以通过该模块进行网上申请，具体内容可包括：部门、人员、培训/会议日期、培训/会议天数、培训/会议内容、培训/会议主办机构、地点、是否要求宣贯等，可实现网上审批。

2)院内培训登记:人力资源部登记全院性的培训，各部门登记本部门组织的培训（含外部培训院内宣贯），包含字段：培训时间、地点、培训内容、参加人数、主持人、主讲人、签到表上传、宣贯记录上传。

3)培训统计:按年度、部门、人员、培训类型（院外、全院、部门内部）实现统计，实现EXCEL导出。

4)培训需求上报:有培训需求的部门，在本模块提交培训需求，字段包含：培训内容、计划实施时间、培训课时、培训对象、培训教师。按权限提交审批，支持全年需求汇总EXCEL输出。

h)素质提升:建立相应素质提升模块，人力资源部可上传文字、图片、视频等多种形式的内容供员工学习、查阅、交流。

i)招聘管理:可以实现各用人部门通过平台提出招聘需求，具体可包括：招聘岗位、招聘人数、年龄、学历、专业、其他要求等，系统可将所有招聘需求汇总成一个文档，人力资源部有下载和审核权限。

3.1.7、科研管理子系统

本子系统为了提升我院科研管理质量，提升科研项目管理规范化。实现院级科研项目网上立项、网上验收。能实现院级科研项目立项申请和院级科研项目验收这两个流程的审批流转。能添加附件，流程能回退，每个步骤能批注。此外，还应包括：科技项目管理、成果转化管理、知识产权管理、标准制修订项目管理和查询统计等功能。通过利用科研经费信息管理系统，有助于项目负责人等相关人员把握项目进展情况，根据各类分析报表做出正确决策，有助于各级管理人员随时了解项目经费使用情况，加强经费的统筹配置，提高工作效率。

- 院科研项目网上立项：实现院级科研项目立项在线填报、审批。支持流程回退，回退可填写原因；支持单个或多个附件上传；可提醒下一环节人员;有并发操作。

- 项目经费查询管理：

①项目立项后，开设单独核算的课题账户，由科研管理部项目管理人员根据各级任务书在系统内录入项目基本信息，如：项目名称、项目编号、发生时间、预算金额、支出金额、借款未报销金额、预算结余金额（外拨款）等预算支出一览表。完成预算科目的映射，保证预算模块在课题第一笔收支业务即能计入预算模块。从该一览表中，各级科研成本科目分年取数，按照科研项目核算科目分类，并按年度、按类别汇总，可直观反映出科研项目经费开支情况。

②经费下达后开始进行预算管理期。项目负责人、科研管理部的项目经办和部门领导、院分管科研领导在管理信息平台实时了解课题预算执行情况，按照科研计划执行；项目组完成日常报销业务的同时需将报销金额按支出账户录入管理信息系统，通过信息化技术与报销系统连接，当科研报销申请单填写后，系统会自动调用科研经费管理系统预算控制数的相关内容检查此次申请是否超预算。预算检查通过后，单据信息予以保存，并根据项目管理权限及经费支付权限的要求提交至相应的分管领导进行审批，领导审批同意后，单据信息将流转至财务审核人员处。

系统可自动生成季度报表、半年报、年度报表，根据项目任务书年度考核等指标针对项目经费进展缓慢（在研到期1年经费使用不足35%）的项目设置系统自动提醒功能。

c)院科研项目网上验收：实现院级科研项目验收在线填报、审批。支持流程回退，回退可填写原因；支持单个或多个附件上传；可提醒下一环节人员;有并发操作。

d)科技项目管理：可以根据所需科研项目的信息显示或查阅院内编号、项目编号、项目类别、承担部门、项目名称、起止时间、完成时间、计划投入、合同金额、外部拨款、项目组成员、完成时间、完成年份、成果登记号、成果水平、合作单位、其他。同时能支持筛选所需的科技项目，支持EXCEL导入/导出。系统能自动根据需求，自动筛查所需数据，形成柱状图或圆饼图，如：可直观反映逐年科研项目申报数、立项数等功能，及时发现问题解决问题，改进工作方法，提高工作效率。

e)成果转化管理: 可以根据所需成果转化推广信息显示或查阅转化推广申请、院内公示日期、网站发布、线上对接、 海峡技术转移中心公示、签订纸质合同、奖励分配等情况。

1)成果转化申请:科技成果转化推广人员可以通过该模块进行网上申请，具体内容包括：科技成果名称、成果转化人员、成果转化种类、成果获知识产权情况、成果转化理由（含拟合作单位情况）、成果转化金额、成果转化负责人意见、所在部门审核意见、科管部审查意见、分管领导意见、院长审批等，可实现网上审批。

2)成果转化合同审批统计：可以通过该模块进行成果转化合同审批，流转实现网上审批及汇总。成果转化合同相关内容包括：合同名称、合作方、合同金额、备注；评审情况包括：经办人、签约部门意见、科研管理部审核、分管科研院领导意见、院长审批。同时能支持筛选所需的成果转化项目和实现EXCEL导出。

e)知识产权管理：可以根据所需知识产权的信息显示或查阅申报的知识产权名称、知识产权受理号、发明人、承担部门、合作单位、知识产权类型、受理日期、授权公告日、进度、代理公司、申请年份等。同时能支持筛选所需的知识产权项目，支持EXCEL导入/导出。

f)标准制修订项目管理：可以根据所需标准的信息显示或查阅标准制修订项目的院内编号、院外编号、标准项目类型、承担部门、标准项目名称、起止时间、计划完成时间、外部拨款、项目组成员、完成情况、完成年份、标准代号、成果水平、获奖情况、合作单位等情况。同时能支持筛选所需的标准项目，支持EXCEL导入/导出。

3.1.8、后勤管理子系统

后勤管理系统包含：预算管理、合格供应商名录、合同管理、仓库管理、车辆管理、消耗性材料管理、固定资产管理、食堂物品管理、基建维修管理、邮资费管理以及花草、租赁车辆等台账管理模块、标准物质及实验耗材库存领用登记功能。

a)预算管理模块：主要实现每年政府預算数据的转入和维护，可以EXCEL导入和导出，附件上传，可以编号、名称、类别、单位、保管人、部门、日期等增删改查等。

b)合格供应商名录管理模块：主要是对合格供应商信息进行管理，可以上传附件，可以导入和导出excel表，可以增删改查。

c)合同管理模块：主要实现后勤采购等采购合同集中管理，能增删改查，能按照不同时间、单位、录入人等以及是否是政府采购、附件上传、打印、进行统计与汇总。

d)仓库管理模块：主要实现仓库物品种类，目录维护，可以实现部门在系统领用物品，统计部门年仓库统计数量；可以实现出入库的excel的导入和导出，以及按照品目、类别进行统计汇总，按权限能增删改查。领用的数据做到与财务数据同步。

e)车辆管理模块，主要实现我院车辆基本信息管理，每辆车保险信息、加油信息、维修信息、公里数、相关费用等信息动态管理，同时实现用车登记汇总，能按权限增删改查，可以系统派车，申请、审批以及相关信息的汇总导入与导出。

f)消耗性材料管理模块：主要实现院耗材采买留痕、统计可查。从部门申请、部门审核、办公室审批、采购人员采买全过程可控。以及采购物品的相关信息、型号规格、价格、采购的供应商、发票信息、财务报销日期等。可导出采购台账。按照不同类别可分类查询，可按照查询的条件导出，可以按照部门、申请人员、采购时间、财务报销日期、产品类别等筛选条件可以多条并列查询导出相关数据。报销日期与财务报销日期一致。金额可以自动计算含税金额与不含税金额，为完成验收提醒申请人未验收与部门领导未验收功能等。以及相关打印申请单、验收单。当前环节完成后，应能对下一环节进行提醒，在审批流转过程中能实现回退操作。

g)基建维修管理：实现基建维修在线申请审批，包括基建维修申请、部门审核、院办公室审批和结算等流程。主要信息包括：申请部门、填单人、维修类型、填单日期、维修内容、参数要求（材料型号规格等）、预计材料总费用、实际材料总费用、预估人工总费用、实际人工总费用等信息。能按权限增删改查。

h)邮资费管理：实现邮资费在线申请审批，包括部门申请、部门审核、院办公室审批等流程。主要信息包括：申请部门、填单人、填单日期、填单日期、寄送类别、寄送公司、寄送地址、快递单号、快递费等。可以导入与导出excel表格。

i)其他物品或开支台账管理实现食堂物品、花卉租用、桶装水使用情况、接待费用等台账管理，能按权限增删改查，能进行相应统计。

j)标准物质及实验耗材库存领用登记功能，可查询存放位置和库存，可设定最低库存限量和最大库存量，对低于最低限量值的标准物质和实验耗材有提醒功能，方便采购人员及时购买，补充到最大库存量。保质期或计量周期到能提醒相应管理员。

3.1.9、质量管理子系统

主要包括文件管理、检测能力管理、质量控制、质量监督、内审、管理评审等功能。

a)文件管理:包含质量手册、程序文件、部门子程序文件、作业指导书、方案、细则等的审批、修订、查询; 可查询CNAS实验室认证认可规范性文件和CMA资质认可文件，提交认证认可相关申请、文件、材料等。

b)检测能力管理：可查询院/中心资质认定、实验室认可能力表，支持识别产品标准、方法标准、判定标准等标准类型（可支持下拉菜单、人工录入或数据导入），能统计产品标准/方法标准/判定标准，支持以检验项目、检验标准、产品类型等形式的排序、统计和查询。

c)质量控制：能实现质控计划审批备案；对内部或外部的比对试验数据和结果进行管理，可以以附件形式保存比对试验结果、报告或证书，支持数据导入和导出。

实现能力验证计划线上审批， 需交费的对接到财务借款审批报销流程。可对质量控制情况进行汇总统计：查询质量控制结果，如查询某人的质控情况，某项目的质控情况，某时间段的质控情况等，对质控情况进行统计（完成、未完成、收到结果、满意率）等。

d)质量监督：能实现质量监督计划线上审批备案，可填写质量监督记录表，并对质量监督情况进行汇总统计，具备查询功能，如查询监督人和被监督人的质量监督次数和情况，也可按质量监督方式进行查询等。

e)内审、管理评审：实现内审、管理评审策划、不符合项线上整改，可对内审和日常监督发现的问题的预防和改进进行填报记录。

f)不合格工作管理和控制：实现不合格工作在线整改流程，支持整改材料以附件导入，可对不同时间段的不合格工作进行查询统计。

3.1.10、客户支持子系统

客户支持子系统功能主要包括：客户注册、在线业务受理、业务进度查询、电子报告查看打印、检测费用查询、报告真伪鉴别、报告和发票寄送进度查询、扫码缴款、FQII-CE证书查询、实验预约、客户咨询等。客户支持子系统不能直接访问主系统数据。

a)客户注册能实现客户在线提交注册信息；管理员后台审核注册信息；如果客户忘记用户名和密码，系统能向客户预留的邮箱或手机发送账户和密码。

b)在线业务受理让客户在线填写委托检测协议书，并能打印填写的委托检测协议书。后台相关人员能实时知道有新的在线申请，及时进行处理，有在线沟通功能，支持文字、语音、视频等功能。

c) 客户支持子系统应与各主要业务流程建立适当链接，输入业务号能查询到客户所委托的检测业务的进度。

d)注册用户登录后能在线查看其所委托检测报告的电子版，并能下载、打印。

e)注册用户登录后能查询其所委托检测费用明细，能打印收费通知单。

f)通过输入报告编号等必要信息或扫描二维码来鉴别报告的真伪。

g)可查询报告或发票寄送日期、快递公司名称、快递单号等信息。

h)能依据业务号或报告号生成缴款二维码，客户可通过扫码进行缴款，同时填写相应开票信息。

i) FQII-CE证书的客户查询功能，客户可以使用系统查询已发布的FQII-CE证书。

j)客户可以在网上进行现场实验或摸底检测的预约事项。

k)提供客户留言咨询功能，相关部门可进行回复。

3.1.11、党建和纪检监察子系统

a)廉政教育:包括政策法规和廉政教育材料（文字、图片、视频等）发布、廉政短信库维护和群发廉政短信、廉政教育题库维护和在线考试等;

b)投诉举报:在线投诉举报，举报信息只有特定权限工作人员才能查看;廉政留言板，主动接受各方对党风廉政建设和反腐败工作的意见、建议，倾听职工心声;信访录入、信访件管理、信访核查等。

c)监督执纪:各类监督记录、监督检查情况录入登记和查询统计。

d)执纪档案:重点对违规违纪人员的档案信息管理，包括基本信息、处理过程、处理结果等。

e）提供文件管理功能，支持各种党、团、工、青、妇等各种活动资料的归类上传，可自定义子目录。各个目录查、增、删等权限可授权。可通过查询进行快速定位，在线浏览各种资料。

3.1.12、认证管理子系统

a)FQII-CE证书管理：实现对我院颁发CE证书进行管理；能自定义FQII-CE证书打印格式，实现证书打印。能查询统计、支持数据导出。（查询功能我放到了客户支持子系统）

b)认证检查员管理：实现对认证检查员个人资料和专业等信息的管理。能查询统计、支持数据导出。

c)认证检查员外出审批：实现认证检查员外出工厂检查申请填写提交、审批、备案等流程。能查询统计、支持数据导出。

d)认证企业信息管理：实现对我院认证检查员检查企业信息的录入管理。能按照区域、业务性质等条件进行统计及汇总。

3.1.13、系统配置子系统

为了提升系统可管理性、可维护性，系统配置子系统应包括但不限于以下功能：

a)能对单位信息、银行账户、部门名称、工作令号的格式、省市名称和其他基础参数进行维护和管理。

d)能对报告类型、名称、报告号格式、使用部门、报告首页格式、报告附页格式等内容进行设置。能按照产品上传报告模板，可限制使用部门。能定义报告格式与数据库数据的逻辑对应关系。

c)能自定义试验记录模板。能定义报告试验记录模板与数据库数据的逻辑对应关系。记录格式应区分可更改和不可更改区域。不可更改区域由授权人员在后台编辑后锁定，其它人员不可更改。可更改区域可由试验工程师在填写记录时更改。

d)能自定义或调整报告格式以外其他各种打印格式，并可发布，可限定使用部门、岗位、人员等权限。

e)实现用户注册、用户禁用、用户删除、用户信息修改、密码修改、角色调整、权限调整等操作；支持单独或批量对用户所属部门、角色、使用权限进行添加、修改、删除。权限包括：信息的输入、修改、查询、浏览、打印、导出功能等。

f)日志管理，能对用户登录系统后的各种行为进行查询。

g)OA工作表单和工作流配置，提供丰富的图形化OA工作表单和工作流的定义设计界面，能够通过灵活的拖拽实现工作流程的定制，可以轻松实现业务流程的修改，并灵活地增加新的流程。

3.1.14、其他功能

系统提供手机短信群发、通知公告发布、加班登记审批、文件柜、讨论区等功能。

a)手机短信群发：可向内部或外部人员发送短信。外发权限应经过授权。系统应详细记录操作日志。

b)通知公告发布：可行指定范围或人员发送公告通知，可支持多个附件，必要时经过审批才允许发布。支持短信和弹窗提醒。

c)加班登记审批：实验室人员加班情况登记和审批，可按照指定条件进行汇总统计。

d)文件柜：提供办公文件的统一管理功能，可自定义子目录。各个目录查、增、删等权限可授权。可通过查询进行快速定位，在线浏览各种资料。支持各种文档、图片、视频、压缩文件等。

e)讨论区：实现发帖、跟帖等基本功能，应能上传附件，授权管理人员可对帖子进行停止跟帖、删除帖子等操作。

3.2现场抽样管理软件

3.2.1 PC端现场抽样管理软件

该软件是为了提升抽样工作效率，保证抽样过程的公正、准确。抽样人员单机使用，记录抽样过程相关抽样信息并现场打印抽样单，被抽样企业签字确认。数据可通过网络传至后台数据库，由业务管理子系统抽样管理功能调用维护。可自定义打印格式。支持界面自定义。每个抽样人员能下载本部门最新企业信息库，录入企业信息能智能联想、自动关联。

3.2.2 手持终端（微软系统、安卓系统）现场抽样管理软件 
    该软件是为了提升抽样工作效率，保证抽样过程的公正、准确。抽样人员单机使用，记录抽样过程相关抽样信息并现场打印抽样单，被抽样企业签字确认，双方签字支持电子签名。数据需通过网络传至后台数据库，由业务管理子系统抽样管理功能调用维护。可自定义打印格式。支持界面自定义。每个抽样人员能下载本部门最新企业信息库，录入企业信息能智能联想、自动关联。

3.3手机端样品、固定资产管理及称样、检测数据管理APP

支持安卓手机和苹果手机，且支持离线状态下进行结果录入、公式计算及修约。实现样品流转过程扫码登记，应记录样品位置、操作人、操作时间等信息。同时可查询本部门样品流转详细信息。并可用于电子天平称样、任务查询、检测管理等功能。

- 其中样品管理功能应能实现以下细分功能：

- 通过扫描样品标签进行领样、分样、制样、退样操作，记录操作人、操作时间。可实现批量操作。退样环节支持快递单或客户签名照片作为附件上传。

- 扫描样品标签后拍照并直接上传到实验室管理系统。

- 通过扫描样品标签及存放库位标签码，实现留样快速入库，记录留样库位；样品扫描设备支持市面主流输入设备，例如：条码、二维码等。

- 支持批量提交和扫描样品标签实现留样快速处置。

- 留样摆放信息支持其他系统录入，例如通过用户名密码方式访问其他留样系统信息提取留言信息，支持用Excel表格类留样数据的导入。

- ▲其中电子天平称样功能应能实现以下细分功能：通过“蓝牙”或其他可行方式实现移动APP与电子天平的连接。称样方式包含且不限以下几种情况:通过LIMS按批下发称样任务，APP端接收任务并逐一获取称样量；通过APP端扫描样品编码记录称样量。在APP端可以增加特殊样品称样，特殊样品包含了平行样、标样、加标样、质控样等。支持秤样数据暂存，秤样数据能够被检测运算采用。称样电子记录提交时，自动更新样品库后台数据，自动生成样品出入库电子记录，供需要时查阅。

- 其中检测管理功能应能实现以下细分功能：

- 针对微生物和常规理化等特定项目，可根据具体某一个检测项目生成现场记录表单，在终端实时记录检测信息。

- 根据现场记录信息，需自动生成原始记录单，并可提交到LIMS服务器。

d）固定资产管理功能

- 利用扫码功能实现对固定资产的盘点。

- 授权人员可修改相关固定资产信息。

- 通过扫描条码可查看相应的操作使用说明和计量证书。

e) 检测数据填报

- 可依据业务号在线填报检测数据。

- 可依据业务号上传检测过程图片。

- 通过扫描仪器条码完成设备使用登记，可记录使用人、使用时间等信息。

3.4 手机端客户支持系统APP

支持安卓手机和苹果手机。（功能同PC端客户支持子系统）

4、实施时间要求

投标人应根据项目实施内容制定详细的项目实施计划和实施方案，明确各项工作任务的执行策略、进度安排和初步设想。项目实施计划和实施方案中应至少包括以下内容：

（1）工作任务按照项目建设内容、时间进行结构化分解，细化到具体实施工作安排上，明确每个具体任务的工作过程、方法和产出物。

（2）进度计划要求划分项目的实施阶段，确定项目的重大节点和里程碑，提出有效的节点控制办法，保证项目的整体时间进度要求，项目实施计划要细化到周。

（3）实施本项目各个阶段任务的组织框架，具体岗位和职责，以及各阶段人力资源配置。

（4）在项目每个阶段或重要节点时向甲方提供书面进度报告。

5、实施人员要求

项目人员配置与责任（需提供项目主管的资历，经验，必须只做此项目，并提供项目组所有成员资历证明、身份证复印件），在项目开发期项目团队驻场调研、开发、测试和实施工程师不少于3人；在项目试运行和验收阶段，项目团队驻场应不少于3人；在维护与售后服务阶段，项目团队应不少于2人。上述驻场人员须标明分工，其中项目经理和技术负责人必须全程参与本项目的开发、实施过程，项目验收前无故不得更换，确需人员更换须采购人同意，否则要依照合同中的有关条款进行罚款。驻场服务时间每天不少于8小时。在项目实施过程中，采购人可以指派2名以上人员参与项目开发。投标文件中指定的承担本项目的项目组人员须和实际实施人员一致，且均须在投标人单位工作，且至开标日连续工作12个月及以上并提供社保证明材料。

（1）投标人必须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的高素质人才参加本项目的建设；在项目机构中应明确各岗位的职责、任职资格及成果，确保工程顺利实施。根据工作的业务性质，应配备有优势的项目经理、技术总监等人员承担本项目工作。

（2）具有极强的本地化服务能力，能在本地提供持续的服务，非本地投标人在本地有常驻服务机构，并配有较强的技术队伍，参加本项目的项目组成员应根据本项目的特点分别具有软件设计和开发、测试的相关的实施经验。

（3）项目组人员必须具有类似职责的集成、开发经验，能够与采购人进行良好的沟通。

（4）参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

（5）对上述安排投标人应在实施方案中详细描述，包括项目组成员名单、本项目工作职位、专业方向、工作、项目履历和在本项目中的职责分工。

6、知识产权和保密要求

本项目的最终用户为采购人，本项目所产生的知识产权归采购人独享，中标人必须提供项目的所有开发文档。本项目中采购的商业软件（含自主品牌），最终许可用户名为采购人。投标人须承诺所提供的系统（含平台）不依赖于任何第三方商业平台的支持和环境，投标人拥有该系统（含平台）的所有知识产权和全部源代码。

中标人须承诺且不限于以下保密条款要求：

1）中标人对本项目所产生的业务资料、技术信息等负有保密责任，未经采购人同意不得提供给任何第三方，包括中标人的分支机构、子公司、委托顾问方或接受咨询方。本项目所产生的知识产权归采购人独享，中标人须提供项目的所有源代码和开发文档给采购人。

2）中标人应妥善保管有关的文件和资料，未经采购人许可，不对其复制、仿造等。

3）中标人应对有关人员进行有效管理，包括制定规章制度，以确保本承诺书的履行。

4）中标人若违反本承诺的约定，应赔偿采购人由此遭受的一切损失。

5）保密期限：中标人需对本项目的业务资料、技术信息等在软件生命周期内一直保密，直至采购人同意或该业务资料、技术信息在同行业中已成为公开信息后方可解除保密义务。

以上条款未进行承诺的按无效标处理。

7、项目管理要求

对项目的建设进行科学严格的管理，该项目的管理要通过一个临时的、非实体的组织对项目进行系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施。

7.1、项目配置管理

在项目的开发过程中以及交付使用后，会产生大量文档和程序，如：需求分析说明、设计说明、可执行码、用户手册、测试用例、测试结果等技术性文档以及合同、计划、会议记录、报告等管理文档，而且文档的版本在不断变迁和修改中，势必产生一个庞大、动态的信息集合。因此，必须建设相应的配置管理系统，通过一系列技术、方法和手段来维护产品的历史、鉴别和定位产品独有的版本、在产品开发和发布阶段控制变化，制定规范的配置管理工作计划和流程，沟通交流配置管理工作情况，从而使管理制度化、有效减少重复性工作、保证产品的质量和效率和系统的后续升级和维护。

7.2、项目管理规范和手段

根据该项目的实施方案，在实施过程中，为了保证用户方、开发方、专家监理等各方能够对项目建设实施进行监控，及时发现和解决的问题，必须建立相应的项目管理规范，包括项目执行监控流程、执行监控的方法、执行监控的责任等，使管理和监控工作流程化、规范化，管理和监控工作责任明确。

7.3、项目管理控制

该项目的管理控制包含多个方面：项目范围、风险、进度、质量、变更管理控制，贯穿项目开发建设的始终，必须做到对项目建设范围准确定义，一旦范围发生变更，要有相应的变更控制和应对措施。

7.4、风险管理

项目风险管理是对项目风险从识别到分析到应对措施的一个过程，包括风险识别、风险量化、风险对策、风险对策实施控制四个方面。项目在实施过程中会出项各种各样的风险，必须做到充分、有效识别风险，应对风险和控制风险，在项目实施之初必须制定风险预测和规避风险的对策。

7.5、软件项目的开发管理

必须要按照软件工程的方法，开发过程满足软件生存期的要求，采用先进的软件开发的方法和软件开发的工具，科学地管理软件开发的过程，降低软件开发的风险和成本，使软件项目获得较高的经济效益和社会效益。

8、交付成果和文档资料

在本期项目的开发过程中和交付使用后，各个阶段都需有各种成果和文档资料。这些成果和文档资料对所开发系统的维护和持续发展起着非常重大的作用。因此，要求将全面、规范的成果和文档资料交付给福建省质检院，而且要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。要交付的成果和文档资料主要包括以下部分：

8.1、★源代码：为保证福建省质检院将来可以二次开发，要求提供管理系统实现的相关源代码。

8.2、技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，如，开发环境配置说明、需求分析说明、变更说明、系统设计说明、安装手册、执行程序、用户手册、测试用例、测试结果、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等等。

- 概要设计阶段：实施方案、项目实施计划、需求规格说明书、概要设计说明书（包含系统体系结构图、业务流程图、数据流程图等）、全域数据模型设计说明书、数据库体系设计说明书。

- 开发阶段：数据库详细设计说明书、接口设计说明、详细设计说明书、系统测试方案、项目实施工作单、故障诊断及排除记录、系统测试分析报告、项目实施过程中衍生的其它相关资料。

- 项目部署和数据入库阶段：软件维护手册、软件使用操作手册、软件功能技术手册、软件体系架构手册、安装部署手册。

- 试运行阶段与最终验收阶段：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告、系统源代码、系统安装包等、培训计划、用户使用手册、管理员使用手册、运维手册、其他培训资料、系统演示光盘。

- 提交的文档应满足以上文档要求，其数量和规范须同时符合《计算机软件文档编制规范GB-T8567-2006》，业主要求的文档名称与《计算机软件文档编制规范GB-T8567-2006》有冲突的，以GB-T8567-2006为准。

（6）其他与本系统开发相关的各类文档。

8.3、管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如计划、报告、讨论纲要、会议记录等。

9、培训

开发管理培训应贯串于整个项目的实施过程中，包括在从项目准备、开发到项目运行的全过程中。

1、开发管理培训

开发管理培训即是系统开发的各个阶段的培训，这些阶段包括：项目准备、用户需求分析、系统概要设计、系统详细设计、程序编制和运行建立。

2、运行管理培训

为了使福建省质检院的相关人员掌握有关应用系统的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，应进行系统的技术培训，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。需要提供以下几方面关于培训的描述：

（1）培训要求：

投标人派出的培训教员应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；所有的培训教员必须用中文授课；投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料，如果培训地点在外地，投标人还应为所有被培训人员提供食宿；投标人应按合同规定安排培训时间和培训名额。

（2）培训方式：

包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与。

（3）培训工作的内容和对象描述：

投标人进行的培训工作包括了培训方案的设计、培训制度的制定、培训开发、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果，保证培训课程符合福建省质检院实际的需要。在系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述，培训阶段安排包括：项目管理人员培训、系统分析人员培训、系统开发人员培训、系统管理人员培训、系统维护人员培训和系统使用人员培训。各个阶段描述标题包括：培训内容、培训教师水平、参加对象、授课时间和上机操作时间。

10、服务保障与承诺：

中标人提供系统的日常维护响应：中标人须对本项目（含商业产品）提供不少于3年7×24免费售后技术服务，质保期（含商业产品）从项目终验合格之日起开始计算。各种软件修改性的要求：包括功能调整、问题改正、适应性修改、配置代码调整、小范围业务需求增加和变更。在3个工作日内给予反馈，并在与采购人协商沟通的基础上确定完成时限。对于在短时间内不能解决的问题，投标人需要立即按照《故障应急处置预案》采取应急措施。

在质保期内中标人必须为采购人提供技术服务热线，负责解答用户在系统运行中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。中标人在软件运行过程中，如遇与所供产品相关的问题，必须在半小时内远程响应，4小时内解决；如果远程无法解决的，中标方应在两个工作日内派人到现场并解决问题；若超过时间仍然无法解决的必须提供书面说明和预期的完成时间。

若中标人所提供的软件存在自身缺陷，中标人应终身免费对软件进行相应的升级及修复，并对产品缺陷导致的问题承担必要的经济责任。

投标人应在投标文件中列明免费维护期结束后项目的维护内容、费用和服务方式等内容

投标人应在项目验收前制订提供《故障应急处置预案》，并经采购人批准确认。

11、其他要求

投标人必须按本招标文件的要求进行开发建设，其内容包括但不限招标文件所描述的内容，具体建设还应按采购人确认后的需求调研为准。

投标人要根据我院情况，响应招标文件要求，对于各软件模块不做用户数和并发数限制。

投标人报价应包括支撑系统运行所需软件环境、接口、插件、安装、培训、调试、交通等所有保证项目顺利实施合理费用。

投标人应提供增值税专用发票。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区杨桥西路西门外山头角121号 
2、交付时间：合同签订后540天内完成系统终验
3、交付条件：满足合同要求
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：10%。说明：合同签订前，中标人需向采购人支付合同总金额的10%作为履约保证金，该履约保证金在中标人完整履行采购合同，无任何服务问题，并由使用部门确认无违约问题后，无息退还。投标人若存在不履行合同或不完全履行合同及中标后或签约时或履行合同过程中发现中标人是提供虚假材料或承诺谋取中标等行为的，履约保证金均不予退还。

5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1初验 | 本项目正式试运行2个月后，采购人组织各部门进行验收，各部门签字后再由信息中心签字，方为通过初验。如不通过初验，顺延1个月进行再次初验，若再不通过初验的，采购人有权单方面解除合同，并按照违约责任约定进行处罚。 |
| 1终验 | 初验通过后2个月，采购人组织各部门对该项目进行终验，各部门签字后再由信息中心签字，方为通过终验。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 合同签订并经双方确认由乙方完成的需求调研和建设方案后 |
| 2 | 85 | 最终验收合格并开具合同全额增值税专用发票后 |
| 3 | 5 | 质保期结束后支付剩余款项 |

8、违约责任

（1）因中标人原因造成合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人应按合同总金额10%支付违约金，由此造成的一切法律后果，中标人自行负责。

（2）在签订合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，没收履约保证金，同时中标人应按合同总金额30%支付违约金，如履约保证金和违约金不足以赔偿采购人损失的，按实际损失赔偿，并加入政府采购黑名单。

（3）若因中标人责任发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚。同时采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，中标人应承担赔偿责任。

（4）中标人应按投标文件的承诺派遣相应专业技能的人员，不得未经同意随意更换。如违反约定，采购人有权没收履约保证金并单方终止合同。

（5）若投标人不能按合同工期要求完成系统建设的，逾期之日起投标人向采购人每日支付合同总金额1%的逾期违约金。逾期超过30天的，采购人有权单方面解除合同并没收履约保证金，同时中标人应按合同总金额30%支付违约金，如履约保证金和违约金不足以赔偿采购人损失的，按实际损失赔偿。

（6）若投标人按合同提交的系统，经过两次初验仍不能满足要求的，采购人有权单方面解除合同并没收履约保证金，同时中标人应按合同总金额30%支付违约金，如履约保证金和违约金不足以赔偿采购人损失的，按实际损失赔偿。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1、在签订合同之前，采购人视情况有权要求中标人提供投标文件中涉及的佐证资料原件进行复核，发现虚假应标，取消中标资格，同时加入政府采购黑名单，并保留追究投标人违约责任的权力，并赔偿因项目延误所造成的损失。

- 第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。