附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型排气扇 | 2 | 1000*2=2000 | 1个月 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   大型排气扇技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

无

- 仪器设备需满足技术指标：

规格：80cm*80cm

转速：600r/min

风量：20000m3/h

电压：220/380V