附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显恒温水浴锅 | 1 | 1500 | 15天 | 2年 |
| 2 | 往复式振荡水浴锅 | 1 | 5000 | 15天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    数显恒温水浴锅技术要求

- 量程：常温~100℃；

- 八孔；

- 不锈钢内胆

- 精度要求：偏差：±1℃；温度波动度：±0.5℃；温度均匀度：±0.5℃

合同包2  往复式振荡水浴锅技术要求

- 量程：常温~100℃；

2、   精度：±1℃，均匀度：±0.5℃，波动度：±0.5℃

3、   不锈钢内胆

4、   配置弹簧夹