**附件1省质检院耗材配件招标项目（FQIIZB2005-09）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价，元） | 备注 |
| 1 | 赭曲霉毒素免疫亲和柱 | 货号IAC-40-3,50/3ml | 普瑞邦 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 2 | DON免疫亲和柱 | 货号IAC-30-3-50,50/3ml | 普瑞邦 | 2 | 6000 | 12000 |  |
| 3 | 气相色谱柱 | ZB-5；30m\*0.32mm\*0.25um | 广州菲罗门 | 1支 | 3000 | 3000 |  |
| 4 | 气相色谱柱 | ZB-1701；30m\*0.25mm\*0.25um | 广州菲罗门 | 1支 | 3000 | 3000 |  |
| 5 | HLB固相萃取柱 | 60mg/3ml，w183241.001 | Copure | 50盒 | 680 | 34000 | 货号：COHLB360-M |
| 6 | 除水除氧器 | CP17973 | Agilent | 2支 | 1850 | 3700 |  |
| 7 | 12位固相萃取装置 | M02-0112/12位 | TUP | 2台 | 5000 | 10000 |  |
|  8 | 气相质谱色谱柱 | ZB-5-MS；30m×0.25mm×0.25μm | 广州菲罗门 | 1套 | 4000 | 4000 |  |
| 9 | 色谱柱 | XB-Phenyl；货号：00203-21021 | 月旭 | 1根 | 2500 | 2500 |  |
| 10 | 色谱柱 | PFP；货号：00224-21021 | 月旭 | 1根 | 3500 | 3500 |  |
| 11 | 色谱柱 | LP-C18；货号：00208-21021 | 月旭 | 1根 | 3000 | 3000 |  |
| 12 | 色谱柱 | Plus-C18；货号：00260-20021 | 月旭 | 1根 | 3000 | 3000 |  |
| 13 | 中空纤维 | S6/2,直径1800um，壁厚450μm，孔径0.2μm | 北京北研众 | 1根 | 1500 | 1500 |  |
| 14 | 气相质谱/质谱色谱柱 | HP-5MS UI； 30m×0.25mm×0.25μm；货号：19091S-433UI | Agilent | 1支 | 7000 | 7000 |  |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。4、供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |

**附件2 福建省质检院耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |