附件1      项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢弯管紫外线杀菌灯 | 82 | 30000 | 3天 | 6个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  不锈钢弯管紫外线杀菌灯技术要求

1. 灯管长度1.2米、灯管底部离安装底座50cm、功率28瓦（备注确认图片）

2.底座不锈钢材质