附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海绵落球回弹性能测试仪 | 1 | 9500 | 2周 | 3年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   海绵落球回弹性能测试仪技术要求

1.钢球落下距离：同时满足: 500mm+0.5mm, 460mm+0.5mm,

2.钢球直径:φ16mm±0.5mm

3.落球回弹率精度: 0.5mm

4.自动计算平均回弹调试、自动计算平均回弹率

5.需液晶屏、中文显示、带打印功能、配备打印机

6.钢球质量: 16.8g±1.5g; 16.3g±1.5g各1个

7.透明管子：30mm—65mm