**附件1省质检院耗材配件询价（FQIIZB2007-2801）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价，元） | 备注 |
| 1 | pH电极 | 8157 BNUMD | Orion | 1 | 5000 | 5000 | 适配Orion A211 |
| 2 | 阳离子色谱柱 | SCX 100A 5 um 4.6\*250 mm | 飞诺美 | 1 | 5500 | 5500 |  |
| 3 | 保护柱套 | 货号KJO-4282 | 飞诺美 | 4 | 1500 | 6000 |  |
| 4 | 移液器（数字可调） | 货号705880 100-1000ul量程 | Brand | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 5 | 移液器（数字可调） | 货号705884 1000-10000ul量程 | Brand | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 6 | MCX固相萃取柱 | 60mg/3ml 50pka MCX060-030060-1 | 纳谱 | 10 | 700 | 7000 |  |
| 7 | 安捷伦ICP-MS7700内标蠕动泵管线 | 聚乙烯双卡头，蓝色、橙色接头，内径0.25mm,扩口端 | 安捷伦 | 24根 | 83.33 | 2000 |  |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。4、供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |

**附件2 福建省质检院耗材配件报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |