**附件1省质检院耗材配件询价（FQIIXJ2010-2701）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价，元） | 备注 |
| 1 | RTP 300+ Temperature Probe，MARS光纤探头（蓝） | HC0110 | 培安CEM | 1套 | 7800 | 7800 |  |
| 2 | 铬空心阴极灯 | 型号：As-2 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 1000 | 1000 |  |
| 3 | 铜空心阴极灯 | 型号：As-2 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 1000 | 1000 |  |
| 4 | 锰空心阴极灯 | 型号：As-2 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 1000 | 1000 |  |
| 5 | 铁空心阴极灯 | 型号：As-2 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 1000 | 1000 |  |
| 6 | 锌空心阴极灯 | 型号：As-2 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 1000 | 1000 |  |
| 7 | 钙空心阴极灯 | 型号：As-2 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 1000 | 1000 |  |
| 8 | 镁空心阴极灯 | 型号：As-2 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 1000 | 1000 |  |
| 9 | 镍空心阴极灯 | 型号：As-2 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 1000 | 1000 |  |
| 10 | 镉空心阴极灯 | 型号：As-2 | 北京有色金属研究院 | 2个 | 1000 | 2000 |  |
| 11 | ENVI-18固相萃取小柱 | 500mg/3ml ,54支/盒 | Supelclean | 2盒 | 700 | 1400 |  |
| 12 | 化学电离气体净化器 | Model 5190-9071 | 安捷伦 | 1个 | 3020 | 3020 |  |
| 13 | 泵油 | 前级泵油，1加仑，5191-5852 | 安捷伦 | 2个 | 1900 | 3800 |  |
| 14 | Uitimate XB-C18 色谱柱 | 4.6×150 mm, 5µm | waters | 1根 | 4000 | 4000 |  |
| 15 | 岛津气相色谱衬管 | 货号227-35007-01 | 岛津 | 5根 | 1000 | 5000 |  |
| 16 | 金属卡套 | 货号700031168/10个每包 | waters | 1包 | 5000 | 5000 |  |
| 17 | ACQUITY uplc BEH C18色谱柱 | 2.1×100 mm, 1.7µm | waters | 1根 | 5656 | 5656 |  |
| 18 | 金属接头 | 货号700031116 | waters | 4个 | 1800 | 7200 |  |
| 19 | 大容量气体捕集阱 | Model RMSH-2，氦气，1/8英寸，250psig | 安捷伦 | 3个 | 2800 | 8400 |  |
| 20 | 气质用灯丝 | 岛津气质联用仪GCMS 2010PLUS用灯丝货号：225-10340-91 | 岛津 | 4 | 1500 | 6000 |  |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。4、供货期（以签订合同时间起）不得超过30天（除特殊备注外）。 |

**附件2 福建省质检院耗材配件报价表**

**供应商名称： 联系人： 联系电话：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |