附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相可编程变频变压电源 | 2 | 9900*2=19800 | 1个月 | 1年 |
| 2 | 腾讯云服务器及域名租赁 | 1 | 1500 | 1个月 | 3年 |
| 3 | 双平头数显千分尺 | 5 | 700*5=3500 | 60天 | 1年 |
| 4 | 地面用晶体硅光伏组件 | 1 | 9900 | 60天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   三相可编程变频变压电源技术要求

- 额定容量≥0.5KW； 
2.输出相电压（可调）：三相四线正弦波，调压范围≥10~300V，调压步幅：0.1V； 
3.输出频率（可调）:调频范围≥40~70Hz，调频步幅：0.1Hz； 
4.通信接口：支持RS232和RS485，支持二次开发； 
5.同步输出：具备并机同步输出功能，并机同位状态下可调节相位角，输出带隔离，多台设备电压可叠加； 
6.可单相使用。

合同包2  腾讯云服务器及域名租赁技术要求

- 腾讯云服务器：S1.SMALL1（标准型S1，1核1GB）；

- 内存：50GB；

- 租赁时间：3年。

- .com域名租赁时间：3年。

合同包3   双平头数显千分尺技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T12706-2020

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、量程：0-25mm；

★2、分辨力：0.001mm；

★3、精度：±0.002mm；

★4、测头和测砧均为平头，且直径均为5mm。

三、设备必备配置

双平头数显千分尺  5套。

合同包4    地面用晶体硅光伏组件技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 9535-1998地面用晶体硅光伏组件  设计鉴定和定型

IEC 60904-2-2007光伏器件.第2部分:标准太阳能装置的要求

二、仪器设备需满足技术指标：

1、电池片规格：普通单晶60片

2、组件外观尺寸：1600mm×1000mm

三、设备必备配置

1、标准光伏组件1套

2、我院认可的第三方校准计量报告（如省计量院等）、说明书、合格证等资料