附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷藏箱 | 2 | 5000*2=10000 | 30天 | 1年及以上 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    医用冷藏箱技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4789.28-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》

GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》

GB 4789.26-2013《商业无菌》

二、技术指标：

1、★可用于储存生物制品、药品、试剂、疫苗等

2、控温方式：电脑温控

3、★箱内温度稳定在2℃~8℃范围内

4、制冷方式：风冷

5、★具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警功能；

6、高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品；

7、★总容积：大于300 L

三、设备必备配置：

1、主机一台