附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铂金坩埚 | 1 | 25000 | 15天 | 1年 |
| 2 | 智能型气密测定装置 | 1 | 26800 | 15天 | 1年 |
| 3 | 车载冰箱 | 6 | 14000 | 15天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    铂金坩埚技术要求

★1.成分为纯铂，材料纯度多99.95%,符合贵金属相关检测国家标准，提供权威机构检测纯度报告。

★2、坩埚内壁光滑无焊点、无虚焊漏焊，无裂纹、砂眼，无杂质混入，坩埚在1000℃以下使用无渗漏。 (验收时，采购人将塌在1000℃以下正常使用一周后无渗漏、无砂眼、无裂纹视为满足要求)

★3、容量≥100mL。

★4、净重≥60克，不带盖子。

★5、一体化容器，标准碗状；壁厚均匀。上口直径: 6.5cm-8.5cm；高:3.5-4.5cm。

合同包2  智能型气密测定装置技术要求

（1）风机额定功率≥4kW
（2）风机送风量≥3500m3/h
（3）气压测量范围≥-300Pa～1000Pa
（4）测量系统：压力达到设定上限时可自动关闭风机和阀门，自动测量设定压力范围的压力半衰期。
主要结构
（1）车体
（2）通风机
（3）电气控制柜
（4）变形管
（5）电动蝶阀
（6）连接软管
（7）风道连接法兰

合同包3车载冰箱技术要求

- 容量不少于40L，尺寸不小于475*586*378mm。

- 自带电池，全速冷冻持续时间不少于4小时。

- 制冷范围-20℃-20℃可调控。

- 可车充，可220V充电使用。

- 箱体需要是完整一大格，不能有分隔板。

- 自带轮子和拉杆，便捷使用。