## 科研室
附件清单
| 品项明细 | 技术参数规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 不分流衬管 | Inlet liner, Ultra Inert, splitless, single taper, glass wool,25/包 5190-3167 | 包 | 1 | 6700 | 6700
2 | 灯丝（EI） | G7005-60061 | 个 | 10 | 1800 | 18000
3 | 质谱端色谱柱安装工具 | G1099-20030 | 根 | 1 | 2600 | 2600
4 | 石墨垫 | 290VA191 | 盒 | 1 | 950 | 950
5 | 石墨垫 | 29033496 | 盒 | 1 | 900 | 900
6 | 不分流衬管 | 453A1925-UI，5个/包 | 包 | 1 | 2000 | 2000
7 | 石英棉 | 201-47616-01，2g | 包 | 5 | 211 | 1055
8 | PSA填料 | 40-60um，规格100g/瓶 PSA-2-100 | 包 | 10 | 450 | 4500
9 | GCB填料 | 120-200目，规格100g/瓶 GCB-W-100 | 包 | 7 | 2500 | 17500
10 | C18填料 | 40-60um，规格100g/瓶C18-1-100 | 包 | 10 | 400 | 4000
11 | 聚酰胺粉填料 | 100-200目，500g/袋 | 袋 | 1 | 800 | 800
12 | QUECHERS净化管-茶叶农残用 | 2ml，填料：QUECHRS CLEN UP 150mg 无水硫酸镁 50mg c18 50mg psa 25mg gce 0230313018，50个/盒 符合GB 23200.121-2021标准 | 盒 | 20 | 700 | 14000
13 | QUECHERS净化管 | 15ml，填料：200mgPSA+400mg GCB+600mg无水硫酸镁, 15mL,Q015238-18793 ，50个/盒， 符合 GB23200.113-2018标准 | 盒 | 150 | 1300 | 195000
14 | 色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25um,Part No.7HG-G010-11,Serial No.1038979 | 根 | 3 | 4500 | 13500
15 | 色谱柱 | Supersil AQ-C18 5μm 4.6mm*250mm，E3217619 | 根 | 1 | 1980 | 1980
16 | 色谱柱 | ODS-NH2 5μm 4.6mm*250mm，40002-0546025 | 根 | 1 | 1980 | 1980
17 | 色谱柱 | ODS-NH2 5μm 4.6mm*150mm，40002-0546015 | 根 | 1 | 1980 | 1980
18 | 色谱柱 | RD-C18 5μm 4.6mm*250mm，10018-0546025 | 根 | 1 | 1980 | 1980
19 | 色谱柱 | RD-C18 5μm 4.6mm*150mm，10018-0546015 | 根 | 1 | 1980 | 1980
20 | SB-AQ色谱柱 | 3.5µm, 2.1mm*50mm | 根 | 1 | 3000 | 3000
21 | 挥发性有机化合物非极性气质用色谱柱 | 二甲基硅氧烷毛细管柱，长60m, 内径0.25mm.膜厚0.25µm | 根 | 1 | 10000 | 10000
合计 | [5 empty] | 304405