附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品管理区域监控改造 | 1 | 16000 | 7天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1危化品管理区域监控改造技术要求

1、摄像机不少于6台。

- 像素不低于400万的臻全彩半球摄像机，最高分辨率可达2560×1440，在该分辨率下可输出实时图像

- 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测

- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境

- 1个内置麦克风，高清拾音

- 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m

- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高

- 网络交换机不少于2台。

千兆无管理POE交换机,包转发率13.39Mpps,交换容量18Gbps,9个千兆电,MAC:4K,桌面式,塑料外壳,不支持挂耳,输出功率124W,国标交流适配器

- 该项目另外需要对我院现有部分摄像头安装位置进行调整以满足该区域360度监控要求，费用含安装费、布线施工产生的辅材费用等，该项目的监控必须能接入与我院现有监控系统统一管理，需要厂家（海康）授权，增加现有监控服务器安全管理平台至少6路，安装调试等产生的一切费用由供应商承担。