2025.11-2026.10院马尾总部消防维保服务采购需求

一、项目概况

本项目主要是对马尾总部（维保面积为53101平方米）提供消防设施维保服务，具体维保项目：消防供配电系统、火灾自动报警系统、消防供水系统、自动喷淋灭火系统、排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、应急广播系统、消防专用电话、手提灭火器、其它消防设施。维保单位每月底需出具《建筑消防设施维护保养报告书》。

二、评分要求

1、商务部分F1(30%)（★①法定代表人授权书（6分）。★②营业执照、二星级及以上维保检测资质（上传总队平台和住建厅平台）（6分）。★③第三方提供的财务状况报告或资信证明及依法缴纳社会保障资金证明材料（6分）。★④承诺维保期内免费更换设备及服务(如需）的声明函（见附件），需提供书面承诺函（6分）。★⑤具备履行合同所必需设备和专业技术能力声明函（6分）。）（①～⑤为带★项，不得缺失，缺一项即取消评选资格。）

2、技术部分F2(40%)（①消防维保方案（5分）。②消防安全培训及演练方案（5分）。③本项目维保技术人员资质情况（具备一级注册消防工程师资质证书1名（5分）；具备消防中级操作员（维保方向）或中级建构筑物消防员2名同时具备低压电工作业证（1名得5分，合计10分），并保证至少1名消防中级操作员同时具备高处安装、维护、拆除作业证，证书需提供复印件并加盖公章及提供前三个月的社保缴费证明）（5分）。④承诺每月出具维保报告，每季度出具季度报告，年终出具年度报告，需提供书面承诺函（2分）。⑤承诺本项目技术人员每周至少驻点1天进行消防设施维护，如有缺席采购方有权按比例扣除相应的服务款，需提供书面承诺函。（2分）⑥过往业绩展示（4分，每提供一份业绩得1分）、⑦临时突发状况需维修时需承诺1小时内抵达现场，需提供书面承诺函（2分）。

3、价格部分F3(30%)本项目最高限价为：¥100000元。各潜在供应商根据设计项目和要求进行报价。

三、其他

以上内容投标人做出承诺的，签订合同并开始执行后，投标人有任一项偏离或违反承诺内容的，即视为违约，采购人有权单方面解除合同。

四、备注

1.营业执照等证明文件复印件：①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2.单位授权书：①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

3.信用证明文件：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组 通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

五、总评分标准

本遴选项目满分为100分。各投标人的总评分=F1+F2+F3，其中商务分F1为30分， 技术分F2为40分,价格分F3为30分。各投标人的总评分=F1+F2+F3。价格分采用低价优先法计算，即满足遴选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为遴选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：遴选报价得分=（遴选基准价／供应商报价）×价格权值×100

各评委取各自总评分最高者作为推荐中标合作供应商，最后中标供应商以评委组投票数最高者最终确认。

本项目最高限价10万/年，超过该限高金额视为无效投标。