## Sheet1
附件
更换设备及服务清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 免费更换最高限额（如需） | 检查频率
1 | 烟感器 | 个 | 10 | 月
2 | 温感器 | 个 | 10 | 月
3 | 火警显示盘 | 个 | 1 | 月
4 | 电信号输入\输出模块 | 个 | 1 | 月
5 | 疏散指示标识 | 个 | 10 | 月
6 | 安全出口标识 | 个 | 10 | 月
7 | 气体灭火控制器蓄电池 | 个 | 1 | 月
8 | 风机终端控制器 | 个 | 1 | 月
9 | 灭火器及消防箱标识 | 张 | 30 | 月
10 | 室外消防栓及水泵接合器除锈喷漆 | 次 | 1 | 月
11 | 防火门电动闭门器维修 | 个 | 10 | 月
12 | 水泵房管道除锈刷漆、阀门除锈润滑 | 次 | 1 | 月
13 | 消防专用电话 | 个 | 5 | 月
14 | 合计