- 人脸识别感应玻璃门采购安装服务询价需求

参数调研人：

- 一、询价要求：

- 1、项目名称：人脸识别感应玻璃门采购安装

- 2、项目地点：福建省福州市马尾区葆桢路101号

- 3、项目预算及采购内容：为加强实验区人员进出管控，拟在B楼9-13层的客梯前室防火门的里侧，各增加一道人脸识别自动感应玻璃双开门，共5套。项目总预算3.75万元（最高限价）。

- 4、项目采购及技术要求

- 4.1适用于院内公共区域自动感应平移门（含框及不锈钢饰盖、玻璃门扇、驱动电机、人脸识别一体机、安装、调试、维保）。所有材料、配件、安装须满足安全、静音、耐用等要求。

- 4.2供应商须提供成熟量产主流品牌机型，不接受改、拼装非标杂牌。

- 4.3驱动电机：直流无刷电机；开关门速度连续可调；工作噪音≤55dB。

- 4.4门禁一体机：电容式触摸屏，支持人脸、指纹、密码、IC卡开门；宽动态双目高清彩色摄像头；自适应LED高亮补光灯、抗强光、支持全黑环境；支持U盘导数据、支持常开、开门延时可调；支持活体检测，拒绝利用照片视频开门。门禁断电时可人工开启，保证人员疏散。

- 4.5玻璃门：尺寸约2300*2050MM，需按现场洞口定制，钢化玻璃门厚度≥12mm，3C 认证。

- 4.6验收及质保：安装完毕试运行72 小时无故障后，按本技术要求和合同约定进行验收，项目质量保证期为1年。

- 4.7付款方式：验收后20个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用六个月后20个工作日内支付合同总价的20%货款。

- 二、评标办法：

- 1、 投标人资格要求

- （1）须提供有效的营业执照复印件，营业范围应含以下内容之一：自动感应门、玻璃门、门控设备、金属门窗、铝合金加工、门禁系统、安防设备安装、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程施工。

- （2）按要求提供单位授权书

- （3）财务状况报告(财务报告或资信证明)

- （4）提供信用记录查询材料（信用中国等平台查询截图）。

- 2、评分标准

- 价格分占比100%（最高限价3.75万元），在合格投标人中按最低价评标法评定；当出现最低价并列时，以评委抽签确认中标方。

- 3、报价单：（致福建省产品质量检验研究院）

| 报价单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *年*月*日 |  |  |  |
| 报价单位名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 联系地址 |  |  |  |
| 项目名称 | - 人脸识别感应玻璃门采购安装 |  |  |
| 报价主要事项及内容 | - 1、人脸识别感应玻璃双开门采购安装，共五套 2、交货及安装时限：合同签订后20日历日 |  |  |
| 报价金额 | - 人民币 元整（注：本报价包含设备材料费、安装费、运输费、管理费、税金等全部费用） |  |  |
| 发票类型 | 专票（ √ ） 普票（ ） |  |  |
| 报价单位盖章：****公司 |  |  |  |

备注：

营业执照等证明文件复印件：①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

单位授权书：①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

财务状况报告：①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间 推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组 通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。