附表一                                 理化实验室改造需求

| 序号 | 设备(项目)名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化实验室改造 | 1套 | 基本配置： 1、1800*850*2350通风柜 2台 2、1500*850*2350通风柜 1台 3、1500*850*2350落地通风柜1台 4、配套风机、管道（34米）及辅助材料若干 基本要求： 1、通风柜具有耐强酸、耐有机功能，PP材质； 2、通风柜变频器为知名品牌； 3、通风柜中水杯，为PP材质、耐强酸、强碱，耐小于80℃的有机溶剂，并耐150℃的高温； 4、通风柜中水嘴为铜质结构，陶瓷阀芯，耐蚀耐热； 5、风机风量满足四台通风柜同时正常使用要求；并预留20%的风量； 6、控制系统可独立控制每台通风柜； 7、通风柜及配套实施安装完应对外墙、楼顶进行修复还原，并做好防水等处理； 8、通风柜及风机整体保修1年； |  |

注：参考示意图见附件

附件