真空干燥箱采购技术要求

该真空干燥箱用于电线电缆绝缘吸水试验，应符合GB/T2951.13-2008等标准的要求。

主要技术指标：温度（10~250）℃   精度 ±1℃

真空度应可调，最低应能达到（90~95）Pa  精度±5%

工作室尺寸450宽×450深×450高(mm)

箱体采用304不锈钢材料，配有3层搁板。

设备应配有尼龙滚轮，便于移动。

设备商应提供设备安装和使用所需的全部辅助材料。

设备采购价格上限：42000元