附表一 A                            购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频电源 | 1台 | 1、三相输出容量（kVA）：90KVA 2、输入电压：低档:5-150V（L-N）250A/高档:150-300V（L-N）125A； 3、负载稳压率：±1%(线性负载) 4、波形失真度THD：2%(线性负载) 5、频率：47-63Hz可调50/60HZ固定 6、频率稳定率：≤0.01% 7、输入输出方式：三相进三相出 |  |
| 2 | 存贮示波器 | 1台 | 1、带宽/通道：500MHz/2通道 2、采样率：2.5 Gsample/s；5 Gsample/s 交织方式 3、记忆深度：8Msample/s 交织方式 4、接口：USB主机端口*2、USB设备端口*1、LAN*1 5、探头：原厂2000V以上的高压差分探头（100：1）*1 |  |
| 3 | 测功机控制操作台 | 1台 | 1.每个操作台能分别实现电机试验时的启动，停止，三相交流/单相直流/直流、阻断共四档开关切换，直通和测量的切换。单相回路加配5KVA的单相调压器。能够实现对周期工作制的时间控制。预留单相150A互感器回路 2.现有的测量仪表，测功机控制仪器，电脑等安装在操作台内各个测量档位有相应的过流保护 3.接线柜：操作台输出端至试验电机的接线端子柜。 4.直通回路容量要求：三相交流50A，单相交流150A，直流50A。 |  |